## Лист1
| ЧЕМПИОНАТ | Национальный финаль 2017
Сроки проведения
Место проведения
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | Промавтоматика (19 Industrial control)
| Главный эксперт | Антропова Анастасия Андреевна
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
| Количество конкурсантов | 3
| Количество рабочих мест для конкурсантов | 3
НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) |  |  |  |  | НА 3 РАБОЧИХ МЕСТ (3 УЧАСТНИКОВ)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
1 | Рабочая кабинка с потолком и номером. | Размеры: 1500 мм ширина x всота 2000 мм x 1200 мм, толщина листов 18мм, материал фанера или ДСП Освещение: Общее освещение, освещение рабочих мест. Электроснабжение: U=24В, удлинитель на 4 гнезда 220В на каждое рабочее место http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=1438&sid=50422b3ef44ff49685b9fa9468fd9b22 | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
2 | Верстак с тисками | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
3 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
4 | Программатор в сборе с монитором, клавиатурой, мышью | не ниже Intel core i7, Windows 7/8 16Gb ОЗУ,1 Tb жесткий диск с предустановленным ПО для программирования | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
6 | Программное обеспечение, Festo FluidSim, SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL V14 TIA PORTAL , SIMATIC WINCC ADVANCED V14 TIA PORTAL, SINAMICS Startdrive V14 TIA PORTAL пакет опций для SIMATIC STEP 7 V14 TIA PORTAL, STEP 7 Safety Advanced V14 TIA PORTAL Option Package for SIMATIC STEP 7 V14 TIA PORTAL Logo Soft Comfort v8.0, кабели для соединения с ПК | www.zenter.ru/ |  | 1 | 3 |  | Вадим Попков/Siemens
7 | Стул; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 6 | Да | Организаторы
8 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
9 | Корзина для мусора; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
10 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
11 | Веник и совок; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
12 | Стремянка | 3-5 ступеней | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
13 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | На усмотрение организатора | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
14 | Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | На усмотрение организатора | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
15 | Таблички участников | фото, имя, флаг, логотип, название организации. Должны быть читаемы и размещены на каждом рабочем месте участника | шт | 1 | 3 | Да | Организаторы
Расходные материалы (комплектующие)
Модуль 1
Механический монтаж
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
1 | LOGO! 24CE, ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С ДИСПЛЕЕМ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: 24 В/24 В/24 В ТРАНЗИСТОРНЫЕ, 8DI (4AI)/4DO | http://shop.energostandart.ru/catalog/tehnika-avtomatizacii/sistemy-avtomatizacii/promyshlennye-sistemy-avtomatizacii-simatic/programmiruemye-kontrollery/logicheskie-moduli-logo/6ed1052-1cc01-0ba8/?yclid=4829490998718501778 | шт | 1 | 3 |  | Союз
2 | LOGO! DM8 24, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: 24 В/24 В/ ТРАНЗИСТОРНЫЕ, 4 DI/4 DO | https://www.siemens-pro.ru/logo/6ED1055-1CB00-0BA2.html | шт | 1 | 3 |  | Союз
3 | LOGO! AM2, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: =12/24 В, 2 AI, 0 - 10 В ИЛИ 0/4 - 20 МА | http://shop.energostandart.ru/catalog/tehnika-avtomatizacii/sistemy-avtomatizacii/promyshlennye-sistemy-avtomatizacii-simatic/programmiruemye-kontrollery/logicheskie-moduli-logo/6ed1055-1ma00-0ba2/?yclid=4830459794075159677 | шт |  | 3 |  | Союз
4 | LOGO! AM2 AQ, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: =24 В, 0/4-20 МА 2AQ, 0- 10 В | https://www.siemens-pro.ru/logo/6ED1055-1MM00-0BA2.html | шт | 1 | 3 |  | Союз
5 | Комплектное реле, шир. 35мм, без лог.раздел., 24V DC, 4ПК | https://www.siemens-pro.ru/lzs/LZS-PT5A5L24.html | шт | 1 | 3 | Да | Союз
6 | Комплектное реле, шир. 15.5мм, без лог.раздел., 24V DC, 1ПК | http://simatic-market.ru/Siemens-CA01/LZS:RT3B4L24/ | шт | 4 | 12 | Да | Союз
7 | Автоматический выключатель 400V, 6кА, 1-пол., C, 2A | http://simatix.ru/product/5SL61027/ | шт | 1 | 4 | Да | Союз
8 | LOGO! Дисплей текстовый | http://simatic-market.ru/Siemens-CA01/6ED1055-4MH00-0BA1/ | шт | 1 | 3 |  | Союз
9 | Клемма серая 6,5 мм 4мм2 | http://simatix.ru/product/8WA10111DG11/ | шт | 2 | 6 |  | Союз
10 | Клемма серая 6 мм 2,5мм2 | http://simatix.ru/product/8WA10111DF11/ | шт | 16 | 48 |  | Союз
11 | Клемма серая 6 мм 2,5мм2 | http://simatix.ru/product/8WA10111DF11/ | м | 4 | 12 |  | Союз
12 | Клемма серая 6 мм 2,5мм2 | http://simatix.ru/product/8WA10111DF11/ | шт | 8 | 24 |  | Союз
13 | AE Шкаф RAL7035, с МП, 380x380x210mm | http://www.cpumem.ru/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/shchity-i-korpusa-dlya-elektrooborudovaniya/kompaktnye-raspredelitelnye-shkafy/1380500-shkaf-rittal-ae-ral7035-s-mp-380x380x210-raspredelitelnyy-ip66 | шт | 1 | 3 | Да | Союз
14 | SZ настенное крепление д/наруж.монтажа | http://www.etm.ru/cat/nn/192739/ | шт | 1 | 3 | Да | Союз
15 | Держатель перфарированного короба для монтажа на дверь | http://www.etm.ru/cat/nn/2824290/ | шт | 5 | 15 | Да | Союз
16 | КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО КРУГЛОЕ КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ 1НO + ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД 24V UC ЗЕЛЕНЫЙ С ДЕРЖАТЕЛЕМ | http://simatix.ru/product/3SB32450AA41/ | шт | 1 | 3 |  | Союз
17 | КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО, КРУГЛАЯ ГРИБОВИДНАЯ КНОПКА 40MM, С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОВОРОТНОЙ РАЗБЛОКИРОВКОЙ, 1НЗ | http://simatix.ru/product/3SB32031HA20/ | шт | 1 | 3 |  | Союз
18 | КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО КРУГЛОЕ КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ 1НЗ + ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД 24V UC КРАСНЫЙ С ДЕРЖАТЕЛЕМ | http://simatic-market.ru/Siemens-CA01/3SB3246-0AA21/ | шт | 1 | 3 |  | Союз
19 | КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО КРУГЛОЕ ИНДИКАТОР С МАТОВОЙ ЛИНЗОЙ ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД 24V UC КРАСНЫЙ С ДЕРЖАТЕЛЕМ | http://simatix.ru/product/3SB32446AA20/ | шт | 1 | 3 |  | Союз
20 | КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО КРУГЛОЕ ИНДИКАТОР С МАТОВОЙ ЛИНЗОЙ ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД 24V UC ЗЕЛЕНЫЙ С ДЕРЖАТЕЛЕМ | http://simatix.ru/product/3SB32446AA40/ | шт | 1 | 3 |  | Союз
21 | Проволочный лоток 30х50 DKC | http://tokelectro.ru/catalog/izdeliya_dlya_prokladki_kabelya/provolochnye_lotki_201012/ocinkovannye_lotki_20101210/lotok_provolochnyj_30x50_l_3000mm_1308906/ | м | 9 | 27 | Да | Союз
22 | концевой выключатель siemens | http://www.etm.ru/cat/nn/9810665/ | шт | 8 | 24 |  | Союз
23 | Металлическая трубка 20мм DKS | http://www.etm.ru/cat/nn/2970652/ | м | 3 | 9 | Да | Союз
24 | Кранштейн настенный ,для крепления проволочного лотка | http://russvet.ru/products/5107/327843/ | шт | 8 | 24 | Да | Союз
25 | клипсы для пластиковой трубы VR20 30 8 P 240 N | http://www.ost-m.ru/catalog/vodosnabzhenie_truby_i_fitingi_iz_polipropilena_pprc_opory_dlya_trub_pprc/opora_pprc_odinarnaya_20.php | шт | 8 | 24 | Да | Союз
26 | Кнопочный пост Siemens (на 2 устройства) | http://plc-trade.com/ru/mpn/3sb3802-2aa3/page/2/ | шт | 1 | 3 |  | Союз
27 | кнопочный пост Siemens (на 1 устройство) | http://www.texenergo.com/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/Siemens/%D0%9A%D0%9D%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2,%20A=%D0%9A%D0%9D%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%90%20%D0%97%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%AF,%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%AC/3SB3801-0DB3 | шт | 2 | 6 |  | Союз
28 | Монтажная плата | http://www.etm.ru/cat/nn/8189578/ | шт | 7 | 21 | Да | Союз
29 | Дин реки | http://www.etm.ru/cat/nn/9704272/ | м | 1 | 4 | Да | Союз
30 | Гермовводы PG 13,5 | http://www.etm.ru/cat/nn/4900026/ | шт | 12 | 36 | Да | Союз
31 | Гермоводы PG 16 | http://www.etm.ru/cat/nn/9764842/ | шт | 14 | 42 | Да | Союз
32 | Кабель-канал 40х40 перфорированный Plast | http://www.etm.ru/cat/nn/3942953/ | м | 3 | 10 | Да | Союз
33 | Розетка | http://www.belintegra.by/katalog/division/%D1%81atalog/product/1736 | шт | 1 | 4 | Да | Союз
34 | Витлка | https://goodstoria.ru/catalog/elektrika/izdeliya_dlya_elektromontazha/izdeliya_dlya_elektromontazha_iek/silovye_razemy_iek/vilka_kabelnaya_16a_2r_e_ir44_perenosnaya_250v_013_psr01_016_3.html?frommarket=&ymclid=039044546320862975100008 | шт | 2 | 4 | Да | Союз
35 | Комплект крепежа DKC, гайка, шайба, болт, М6, для проволочных лотков, сталь | http://4lan.ru/kabelnye-lotki/krepezh-i-instrument-dlya-lotkov/komplekt-krepezha-dkc-gayka-shayba-bolt-m6-dlya-provolochnyh-lotkov-stal.html | шт | 30 | 90 | Да | Союз
36 | Муфта соед. D25 | http://yunimag.ru/goods/723071-mufta-soed-d25-ruvinil-m01225.html?from=yamark&frommarket=&ymclid=039054016839926229600013 | шт | 4 | 12 | Да | Союз
37 | саморезы | http://eltul.ru/magazin/product/samorezy-zubr-krupnyy-shag-3-5kh20mm-12500sht?frommarket=https%3A/market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B+3%2C5+x+20%D0%BC%D0%BC%2C+%D1%81+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D1%88%D1%82&ymclid=039059076608549697500007 | шт | 100 | 300 | Да | Союз
38 | Саморез с прессшайбой | http://www.sota-stroy.ru/catalog/samorezy/samorez-po-metallu-4-2kh19-mm-s-press-shayboy-ostryy-/?r1=yandext&r2=&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%25B&ymclid=039062238551561014900012 | шт | 50 | 150 | Да | Союз
39 | Саморезы с прессшайбой и сверлом по металлу | http://krasnoyarsk.pulscen.ru/products/samorez_polusfera_pressshayba_omax_4_2kh16_zn_250_sht_omax_75016677 | шт | 50 | 150 | Да | Союз
40 | Держатели для маркировочных табличек name plate holder for name plate size 12,5 x 27mm | Siemens 3SB3922‐0AV www.zenter.ru/ | шт | 6 | 18 | Да | Союз
41 | Маркировочные таблички 12,5 x 27mm | Siemens 3SB1901‐2AA www.zenter.ru/ | шт | 6 | 18 | Да | Союз
42 | Самоклеящиеся площадки для маркировки провода ( 19x19mm) | http://www.rulabel.ru/?yclid=4991084329495432315 | набор | 7.5 | 60 | Да | Союз
43 | Спираль для защиты от переломов кабеля, м | http://www.etm.ru/cat/nn/9823006/ | м | 2 | 6 | Да | Союз
44 | Оконцеватель провода 2,5 mm² | https://21980-kz.all.biz/okoncevatel-shtyrevoj-nakonechnik-g435466 | шт | 50 | 400 | Да | Союз
45 | Оконцеватель провода 0,75mm² | https://21980-kz.all.biz/okoncevatel-shtyrevoj-nakonechnik-g435466 | шт | 125 | 1000 | Да | Союз
46 | Оконцеватель провода двойной 2,5mm² TWIN | https://21980-kz.all.biz/okoncevatel-shtyrevoj-nakonechnik-g435466 | шт | 20 | 160 | Да | Союз
47 | Оконцеватель провода двойной 0,75mm² TWIN | https://21980-kz.all.biz/okoncevatel-shtyrevoj-nakonechnik-g435466 | шт | 20 | 160 | Да | Союз
48 | Наконечник 2,5мм²;M4 | https://21980-kz.all.biz/okoncevatel-shtyrevoj-nakonechnik-g435466 | шт | 6 | 48 | Да | Союз
49 | Провод пв3 2,5 | http://yunimag.ru/goods/425475-provod-pv-3-pugv-1h25mm2-zhelto-zelenyy-buhta-100pm.html?from=yamark&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%B23+3*2%2C5&ymclid=039085703836018330300009 | м | 30 | 90 | Да | Союз
50 | Кабель пвс 2*0,75 | http://korporacia.ru/%D0%BF%D0%B2%D1%81-2%D1%85075?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNzg0MjkzODs0MzAwMTEzMjE3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt | м | 60 | 200 | Да | Союз
51 | Провод крассный пв3 0,75 | http://ampera.ru/goods/pugv_075/ | м | 60 | 200 | Да | Союз
52 | Провод синний пв3 0,75 | http://элайн.рф/shop/pv-3/pv-3-1-075/ | м | 40 | 120 | Да | Союз
53 | Кабель пв3 3*2,5 | leroymerlin.ru | м | 60 | 480 | Да | Союз
54 | Самоклеющиеся площадки | https://www.chipdip.ru/catalog-show/self-adhesive-sockets | упаковка | 1 | 4 | Да | Союз
55 | Стяжки | http://homut.spb.ru/shop/13/168/ | упаковка | 1 | 4 | Да | Союз
56 | Изолента красня | http://homut.spb.ru/shop/140/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjk5MjgzOzIxODY4Nzg5ODc7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=4991177459050748416 | шт | 1 | 3 | Да | Союз
57 | Изолента Чёрная | http://homut.spb.ru/shop/140/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjk5MjgzOzIxODY4Nzg5ODc7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=4991177459050748416 | шт | 1 | 3 | Да | Союз
58 | Изолента Синяя | http://homut.spb.ru/shop/140/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjk5MjgzOzIxODY4Nzg5ODc7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=4991177459050748416 | шт | 1 | 3 | Да | Союз
59 | Изолента Жёлто-Зелёная | http://homut.spb.ru/shop/140/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjk5MjgzOzIxODY4Nzg5ODc7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=4991177459050748416 | шт | 1 | 3 | Да | Союз
60 | Изолента Белая | http://homut.spb.ru/shop/140/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjk5MjgzOzIxODY4Nzg5ODc7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=4991177459050748416 | шт | 1 | 3 | Да | Союз
61 | Кросс-модуль 16 контактов, шт | https://principale.ru/g17949296-kross-boksy?yclid=4991205660518780087 | шт | 1 | 3 | Да | Союз
62 | Маркировка проводов | http://www.rulabel.ru/?yclid=4991397088766725319 | упаковка | 2 | 6 | Да | Союз
63 | Программное обеспечение ,logo soft comfort v8.1 | https://support.industry.siemens.com/tf/nl/nl/posts/logo-soft-comfort-v8-1/156338/?page=0&pageSize=10 | шт | 1 | 3 |  | Вадим Попков/Siemens
64 | Клеммные ограничители end and intermediate plate 4 | Siemens 8WH9003‐1GA00 www.zenter.ru/ | шт | 2 | 24 |  | Союз
65 | Двухсторонний скотч | https://moscow.petrovich.ru/catalog/20071/107632/?utm_source=YaMarket_MSK&utm_medium=cpc&utm_term=22509617&frommarket=undefined&ymclid=039121080497538604100021 | шт | 1 | 3 | Да | Союз
66 | Шайба 4,3мм | leroymerlin.ru | шт | 12.5 | 100 | Да | Союз
67 | Шайба 4,3 x 15мм | leroymerlin.ru | шт | 12.5 | 100 | Да | Союз
68 | Шайба 5,3 x 20мм | leroymerlin.ru | шт | 12.5 | 100 | Да | Союз
69 | Наконечники RJ45 | http://forton24.ru/catalog/471/14874/ | шт | 4 | 12 | Да | Союз
70 | Клеммы заземления Conductor earth terminal block 6 gn/ye | Siemens 8WH6000‐0CH07 www.zenter.ru/ | шт | 1 | 30 |  | Союз
71
72 | Пусконаладочные работы
73 | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
74 | Дополнительного оборудования не требуется
75 | Комната для выполнения модуля 3 (Посик неисправноестей)
76 | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
77 | Дополнительного оборудования не требуется
78 | Модуль 4 Программирование
79
80 | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
81 | Дополнительного оборудования не требуется
82 | Модуль 5 Проектирование принципиальной схемы
83
84 | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
85 | Дополнительного оборудования не требуется
86
87 | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
88 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1 | - |  | Участника
89 | Отвертка шлицевая VDE SL2,5 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
90 | Отвертка шлицевая VDE SL3,5 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
91 | Отвертка шлицевая VDE SL4,0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
92 | Отвертка шлицевая VDE SL5,5 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
93 | Отвертка крестовая VDE PH0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
94 | Отвертка крестовая VDE PH1 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
95 | Отвертка крестовая VDE PH2 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
96 | Отвертка крестовая VDE PZ0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
97 | Отвертка крестовая VDE PZ1 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
98 | Отвертка крестовая VDE PZ2 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
99 | Пассатижи комбинированные VDE 160-180 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
100 | Кусачки боковые (бокорезы) VDE 160-180 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
101 | Длиногубцы прямые VDE 160-180 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
102 | Нож для снятия изоляции VDE | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
103 | Инструмент для удаления изоляции VDE 160 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
104 | Резак для кабеля | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
105 | Молоток 200 гр | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
106 | Набор торцевых головок 6-14 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
107 | Пресс-клещи для гильз с манжетой 0,5-6 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
108 | Пресс-клещи для наконечников(кольцевые/вилочные) из листовой меди 0,5-4,0 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
109 | Пресс для прессовки неизолированных наконечников 6-70 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
110 | Съемник изоляции для LAN-кабеля | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
111 | Пресс для LAN-кабеля | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
112 | Набор напильников(круглый, плоский, квадратный, треугольный) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
113 | Болторез | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
114 | Керн | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
115 | Уровень (1000мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
116 | Ножовка по металлу (300 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
117 | Стусло приуинзионное | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
118 | Уровень (600мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
119 | Набор сверил по металлу (1-10 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
120 | Набор ключей рожковых 6-19 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
121 | Набор шестигранных ключей (штифтовых со сферической головкой) 1,5-10 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
122 | Набор шестигранных ключей (TORX) TX10-TX45 | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
123 | Уровень с магнитом (300 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
124 | Шуроповерт (2 акк.) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
125 | Линейка металлическая (500 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
126 | Маркеры для CD, карандаши, ластики | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
127 | Защитные очки | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
128 | Перчатки | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
129 | Беруши | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
130 | LAN тестер | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
131 | Спецодежда (Куртка .штаны) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
132 | Ботинки с усиленным носком | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
133 | Ящик для инструмента на колесах | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
134 | Мультиметр | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
135 | Клещи токоизмерительные | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
136 | Мегомметр | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
137 | Указатель напряжения | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
138 | Перчатки диэлектрические | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
139 | Угольник | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
140 | Рулетка | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
141 | Линейка металлическая (1000 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
142 | Транспортир металлический | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
143 | Ключ разводной | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
144 | Фонарик | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
145 | Струбцины (300 мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
146 | Скотч малярный | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
147 | Штангельциркуль 150 мм | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
148 | Фен промышленный | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
149 | Набор полотен для пилы по металлу | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
150 | Биты для шуруповёрта (150мм) | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
151 | Ступенчатое сверло | http://www.vseinstrumenti.ru/ |  |  |  |  | Участника
152
153 | СКЛАД
154 | Оборудование ,мебель ,концелярия и т.д.
155 | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
156 | Склад совместно с складом компетенции Промышленная Автоматика
157
158 | КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
159
160 | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
Комната участников совместно с комнотой участников Промышленная Автоматика
162 | КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
163 | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
Комната экспертов совместно с основными экспертами компетенции Промышленная Автоматика.
165
166 | КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
167 | Оборудование ,мебель ,концелярия и т.д.
168 | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
170 | Оборудование ,мебель ,концелярия и т.д.
171 | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
| не нужно | не нужно | не нужно | - | -
173
174 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ\КОМЕНТАРИИ К ЗАТРОЙКИ ПЛОЩАДКИ
175 | Наименование | Описание
| Электричество на 1 пост для участника | Освещение местное: (Г-1, 300Лк) Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
| Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться