

**Инфраструктурный лист**

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые предоставляет Организатор конкурса.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Оборудование** | **Количество** |
| 1. | Диафоноскоп ДСЗ - 3 | 1 (на всех) |
| 2. | Лабораторная мельница ЛЗМ - 1М | 1 (на всех) |
| 3. | Измеритель деформации клейковины ИДК - 1 | 1 (на всех) |
| 4. | Весы лабораторные с точностью 0,001г. ВЛТЭ - 210 | 1 (на всех) |
| 5. | Весы технические **SW-1** | 1 (на всех) |
| 6. | Влагомер зерна ФАУНА или ФАУНА -М | 1 (на всех) |
| 7. | Устройство для формовки клейковины ПФК  | 1 (на всех) |
| 8. | Сито зерновое d ячеек 6мм | 4 (на всех) |
| 9. | Сито для отмывания клейковины из шелковой ткани № 25 или полиамидной ткани № 22,7 ПЧ-150 | 4 (на всех) |
| 12. | Сита из проволочной сетки № 067  | 4 (на всех) |
| 13. | Сито из шелковой ткани № 38 | 4 (на всех) |
| 14. | Термометр лабораторный (стеклянный) для измерения температуры воды | 4 (на всех) |
| 15. | Мерный цилиндр с носиком 100мл | 4 (на всех) |
| 16. | Мензурка 50 мл | 4 (на всех) |
| 17. | Совочек лабораторный №1 №2 №3 | 4 (на всех) |
| 18. | Чашка выпарная фарфоровая №3 №4 №5  | 4 (на всех) |
| 19. | Чашка Петри d 10 см | 20 (на всех) |
| 20. | Лоток треугольный для засыпки проб | 4 (на всех) |
| 21. | Линейки 50 см | 8 (на всех) |
| 22. | Шпатель лабораторный зерновой | 4 (на всех) |
| 23. | Доска разборная (анализная) | 4 (на всех) |
| 24. | Чашечки лабораторные №1 №2 №3 | 4 (на всех) |
| 25. | Лабораторный таймер «ТЛ-301» | 4 (на всех) |
| 26. | Контейнеры для хранения образцов зерна КХОЗ-6л (полимер) | 4 (на всех) |
| 27. | Полотенце бумажное | 4 (на всех) |
| 28. | Сита лабораторные почвенные (комплект) | 3 (на всех) |
| 29. | Почвенные сита с диаметром отверстий 0,25 | 2(на всех) |
| 30. | Керамическая ступка с пестиком | 2(на всех) |
| 31. | Мерная пипетка, с ценой деления 0,1см3 | 4(на всех) |
| 32. | Калькулятор | 2(на всех) |
| 33. | Зерновой материал |  |

Организатор конкурса обновляет Инфраструктурный список, указывая необходимое количество, тип, марку/модель предметов.

В ходе каждого конкурса, Эксперты рассматривают и уточняют Инфраструктурный лист для подготовки к следующему конкурсу. Эксперты дают Техническому директору рекомендации по расширению площадей или изменению списка оборудования.

В ходе каждого конкурса, Технический наблюдатель проверяет Инфраструктурный лист, использовавшийся на предыдущем конкурсе.

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты должны иметь при себе, а также предметы, которые участникам запрещается иметь при себе. Эти предметы перечислены ниже.

**При себе иметь запрещается:**

Любые печатные издания, содержащие информацию касающуюся конкурсных заданий;

Сотовые телефоны, планшеты, и другие устройства дающие преимущество при выполнении конкурсных заданий.

**Участник должен иметь при себе**

Белый халат, сменную обувь, силиконовые перчатки (согласно техническому описанию).