|  |  | Технический департамент |
| --- | --- | --- |
|  |  | Инфраструктурный лист (предварительный) |
|  |  | Лаборант химического анализа |

| №п/п | Наименование | На одно рабочее место | Дополнительно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 25794.1- ГОСТ 25794.3 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов. | 1шт. |  |
|  | ГОСТ 2070-82 Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов | 1 шт. |  |
|  | Весы аналитические (электронные) с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г. | 1 шт. |  |
|  | Стаканчики для взвешивания (бюксы) внешним диаметром 10 мм, высотой 15 мм, с притертой пробкой. | 4 шт. |  |
|  | Часовое стекло (d-85 мм.) | 2 шт. |  |
|  | Воронка В -100-140 ГОСТ 25336 | 2 шт. |  |
|  | Воронка В -25-38 ГОСТ 25336 | 2 шт. |  |
|  | Капельницы с притертой пробкой по ГОСТ 25336. | 2 шт. |  |
|  | Пипетки по ГОСТ 29227 исполнений 4, 5 вместимостью 1 см3. | 1 шт. |  |
|  | Пипетки по ГОСТ 29227 исполнений 4, 5 вместимостью 2 см3, | 2 шт. |  |
|  | Пипетки по ГОСТ 29227 исполнений 4, 5 вместимостью 5 см3. | 2 шт. |  |
|  | Пипетки по ГОСТ 29227 исполнений 4, 5 вместимостью 10 см3. | 2 шт. |  |
|  | Пипетки по ГОСТ 29227 исполнений 4, 5 вместимостью20 см3 | 2 шт. |  |
|  | Колбы с притертой пробкой по ГОСТ 25336, вместимостью 500 см3. | 2 шт. |  |
|  | Колбы с притертой пробкой по ГОСТ 25336, вместимостью 250 см3. | 2 шт. |  |
|  | Цилиндр по ГОСТ 1770, исполнений 1 вместимостью 25 см3. | 2 шт. |  |
|  | Цилиндр по ГОСТ 1770, исполнений 1 вместимостью 50 см3. | 2 шт. |  |
|  | Цилиндр по ГОСТ 1770, исполнений 1 вместимостью 100 см3. | 2 шт. |  |
|  | Цилиндр по ГОСТ 1770, исполнений 1 вместимостью 250 см3. | 2 шт. |  |
|  | Бюретки 1-2-25 по ГОСТ 29251. | 2 шт. |  |
|  | Секундомер механический СОСпр-2б-2-00 | 1 шт. |  |
|  | Маркер спиртовый | 1 шт. |  |
|  | Фильтровальная бумага 60*60 | 2 шт. |  |
|  | Шпатель для взвешивания | 4 шт. |  |
|  | Кисточка мягкая для очистки весов | 1 шт. |  |
|  | Промывалка | 1 шт. |  |
|  | Штатив с лапкой под бюретку | 2 шт. |  |
|  | Кружка фарфоровая 0,5 л. | 1 шт. |  |
|  | Палочка стеклянная 30см. | 2 шт. |  |
|  | Стакан В 1-250-ТС ГОСТ 25336 | 2 шт. |  |
|  | Стакан В 1-100-ТС ГОСТ 25336 | 3 шт. |  |
|  | Стакан Н 1-250-ТС ГОСТ 25336 | 2 шт. |  |
|  | Электроплитка | 1 шт. |  |
|  | Груши резиновые на 30 мл. | 1 шт. |  |
|  | Бланки этикеток на растворы | 1 шт. |  |
|  | Копии паспортов качества на реактивы | 1 шт. |  |
|  | Бирка на бюретку | 1 шт. |  |
|  | Психрометр |  | На рабочее помещение |
|  | Термометр комнатный |  | На рабочее помещение |
|  | Стол лабораторный Н- 90 см. с технологической стойкой и тумбочкой (обязательно плотно закрывающейся) | 1 шт. |  |
|  | Стол весовой с электророзеткой | 1шт. |  |
|  | Компьютер | 1шт. |  |
|  | Стол компьютерный | 1шт. |  |
|  | Стул | 2шт. |  |
|  | Подводка холодной воды | 1 шт. |  |
|  | Раковина |  | На рабочее помещение |
|  | Канализация |  | На рабочее помещение |
|  | Вытяжная вентиляция |  | На рабочее помещение |
|  | Протокол испытания на бумажном носителе | 1 шт. |  |
|  | Протокол испытания в электронном варианте | 1 шт. |  |
|  | Свидетельство о поверке на весы | 1 шт. |  |
|  | Свидетельство о поверке на психрометр | 1 шт. |  |
|  | Копии паспортов качества на реактивы | 1 шт. |  |
|  | Бланки этикеток на растворы | 1 шт. |  |
|  | Халат белый | 1 шт. |  |
|  | Косынка | 1 шт. |  |
|  | Перчатки резиновые | 1пара |  |
|  | Очки защитные | 1 шт. |  |
|  | Бумажное полотенце | 1 шт. |  |
|  | Мыло туалетное | 1шт. |  |
|  | Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220,дважды перекристаллизованный и высушенный по п.2.5.1. | 0.5 г. |  |
|  | Калий йодистый по ГОСТ 4232 | 20,0 г. |  |
|  | Кислота серная по ГОСТ 4204 | 10,0 г. |  |
|  | Калькулятор | 1 шт. |  |
|  | Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, раствор с массовой долей 0,5 % | 1,0 г. |  |
|  | Натрий серновастистокислый( натрия тиосульфат)5-водный по ГОСТ 27068,0,1моль/дм3 ,выдержанный в течение 10-14 суток | 30.0 г. |  |
|  | Спирт изобутиловый по ГОСТ 6016 | 10,0 г. |  |
|  | Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300, высший сорт. | 250 мл. |  |
|  | Йод квалификации не ниже ч.д.а. | 5,0 г. |  |
|  | Вода дистиллированная, рН 5,4 - 6,6. | 5.0 л. |  |
|  | Керосин по ГОСТ 10227 | 10 мл. |  |

На площадке размещается 3-4 рабочих места.

составитель:

Белокопытова Валентина Тимофеевна

Назарова Галина Николаевна

Войнова Надежда Александровна

nvoynova@yandex.ru