## Лист1
| ЧЕМПИОНАТ | WSR 2018
| Сроки проведения | 12.02.2018 - 16.02.2018
| Место проведения | КГБПОУ "Красноярский монтажный колледж"
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | Сантехника и отопление (15 - Plumbing and heating)
| Главный эксперт | Демко Артур
| Заместитель Главного эксперта | Растащенов Антон
| Технический эксперт от организатора | Растащенов Антон
Эксперт по CIS
| Количество конкурсантов | 5
| Количество рабочих мест для конкурсантов | 5
НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) |  |  |  |  | НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ 5 УЧАСТНИКОВ)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо тех. характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | замена
1 | Шланг витой с соединителями. Для сжатого воздуха | Давление 3 бара, 15 м шланг, зажимы, быстросъемная форсунка, манометр, клапан 1/2 '' с наружной резьбой. | шт | 1 | 5
2 | Редуктор воздушный с фильтром 1/2" | https://www.wuerthmarket.ru/products/20/12/03/4179/ | шт | 1 | 5
3 | Муфта быстросъемная «мама», наружная резьба 1/2" | https://www.wuerthmarket.ru/products/20/12/01/1521/ | шт | 2 | 10
4 | Ниппель быстросъемный стальной 1/1" | https://www.wuerthmarket.ru/products/20/12/01/4049/ | шт | 4 | 20
5 | Ниппель латунный переходной 1/2 х 3/4 | https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%201%2F2%20%D1%85%203%2F4&deliveryincluded=0&onstock=1 | шт | 4 | 20 |  |  | Ниппель-переходник никель 3/4 * 1/2" Valtec (10шт./420шг.), Арт.: VTr.580.N.0504
6 | заглушка латунная с внутренней резьбой 3/4" | https://market.yandex.ru/catalog/57784/list?was_redir=1&srnum=36&hid=91670&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B9%203%2F4%22&deliveryincluded=0&onstock=1 | шт | 1 | 5
7 | Огнетушитель | углекислотный | шт | 1 | 5
8 | Пластиковая коробка для материалов | 400x600x280 мм | шт | 2 | 10
9 | Жесткий верстак | Поверхность из дерева толщиной 4 см с 5 мм покрытием из листового металла, ножки из жесткого и полотного материала, минимальная база каждой ножки 6 см x 6 см, из металлических уголков с отверстиями для крепления к полу. | шт | 1 | 5
10 | Тиски 5'' с монтажным комплектом | С массивной рабочей площадкой, с плоскими и ''V''-образными зажимными губками. | шт | 1 | 5 |  | Rothenberger
11 | Лестница складная на 4 ступени | Алюминиевая, высокого качества, облегченная, с пенополиуретановым покрытием ступеней, тип 'A' с 'закрытой стороны, масса 2,5 кг, 4 ступени. | шт | 1 | 5
12 | Набор для чистки | Ветошь, ведро, губка, швабра, корзина для мусора, щетка для пола, щетка мелкая для стола | шт | 1 | 5
13 | Корзина для мусора на 50 л | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5
14 | Мусорный пакет, 100 л | На усмотрение организатора | шт | 4 | 20
15 | Труборез TUBE CUTTER 35 PRO 6- 35 мм | Инструмент можно применять в труднодоступных местах, поскольку он имеет малый рабочий радиус. Отличается эргономичным дизайном, круглая ручка с накаткой позволяет быстро и с легкостью регулировать положение трубореза. Откидной внутренний гратосниматель. | шт | 1 | 5 |  | Rothenberger
16 | Ручное гибочное устройство ROBEND® H+W PLUS | Универсальный трубогиб для точной холодной гибки под углом до 180º медных, латунных, алюминиевых, тонкостенных стальных и бесшовных труб из нерж. стали | шт | 1 | 5 |  | Rothenberger
17 | Переносная газовая горелка ROFIRE PIEZO | С помощью устройства выполняют пайку мягким припоем, осуществляют огневую зачистку, производят опаливание краски. Обладает пьезоподжигом, для удобства эксплуатации используется опорная скоба. Горение происходит с помощью мультигаза 300. | шт | 1 | 5 |  | Rothenberger
18 | Газовый баллон MULTIGAS 300 | Пропано-бутановая смесь MULTIGAS 300 (Мультигаз 300), температура пламени до 1900°C. Газовый баллончик с резьбовым соединением ЕС 7/16" | шт | 2 | 10 |  | Rothenberger
19 | Огнеупорный коврик | http://www.rothenberger-russia.ru | шт | 1 | 5 |  | Rothenberger
20 | Ручной резьбонарезной клупп SUPER CUT 2" | http://www.rothenberger-russia.ru | шт | 1 | 5 |  | Rothenberger
21 | Лист ДСП | 22 x 2750 x 1830 мм | шт | 1 | 5
22 | Лист ДСП 1120х500х18 цветной | с подготовленными отверстиями для монтажного комплекта для установки раковины | шт | 1 | 5
23 | Лист ДСП 1120х600х18 цветной | с подготовленными отверстиями для застенного модуля для подвесного унитаза | шт | 1 | 5
24 | Лист ДСП 1400х500х18 цветной | с подготовленными отверстиями для застенной душевой системы | шт | 1 | 5
25 | Лист фанеры 2350х2000х22 | для обустройства подиума для прокладки коммкникаций | шт | 1 | 5
26 | Лист фанеры 600х2000х22 | для обустройства подиума для прокладки коммкникаций | шт | 1 | 5
27 | Брус 100х100х3000 | для строителства перегородок и полиумов | шт | 8 | 40
28 | Коробка саморезов 100 шт | 35 мм | шт | 2 | 10
29 | Профиль ТЕСЕ в штангах 4,5 м, арт. 9000000 | www.tece.ru | м | 54 | 270
30 | Соединение угловое, арт. 9010002 | www.tece.ru | шт | 120 | 600
31 | Крепление одинарное, арт.9030002 | www.tece.ru | шт | 15 | 75
32 | Соединение универсальное, арт. 9018002 | www.tece.ru | шт | 2 | 10
33 | встраиваемый смеситель для душа | http://www.grohe.com/ru/ | шт | 1 | 6 |  | Grohe | Смеситель д/ванны BauEdge со встр.механизмом (29079000)
34 | верхний душ | http://www.grohe.com/ru/ | шт | 1 | 6 |  | Grohe | Верхний душ с кронштейном. ( 26062000 " набор RSN 210+286.9.5. ) Grohe
35 | лейка с держателем | http://www.grohe.com/ru/ | шт | 1 | 6 |  | Grohe | Подключение"RSN" для душевого шлага,хром 27057000
36 | смеситель для умывальника | http://www.grohe.com/ru/ | шт | 1 | 6 |  | Grohe | Смеситель д/умыв. ( 23330000 "BauEdge ") Grohe
37 | угловой вентиль 3/8"х1/2 | http://www.grohe.com/ru/ | шт | 2 | 12 |  | Grohe | Угловой вентиль с мет.розеткой с уплотн. 1/2*3/8 22039000
38 | умывальник 55 осевое расстояние крепления 295мм | http://sanita.ru/ | шт | 1 | 6 |  | Sanita | Умыв-к б/пьед (с отв.) BEST УП белый
39 | Подвесной унитаз ATTICA | http://sanita.ru/ | шт | 1 | 6 |  | Sanita | Унитаз подвесной "SANITA" АТТИКА -ЛЮКС с сид .
40 | сиденье для подвесного унитаза | http://sanita.ru/ | шт | 1 | 6 |  | Sanita
41 | Душевая труба, с выводом под один кран, с душевой головкой [91917] | http://www.grohe.com/ru | шт | 1 | 6 |  | Grohe | Душевой набор Tempesta Cosmo 100 (27588001)
42 | Радиатор с нижним подключением 3/4 Ек, с термостатическим вентилем с резьбой М30х1,5, размер 500 х 500 мм | Нижнее подключение 3/4" Ек. Резьба для присоединения термостата М30 х 1,5 | шт | 1 | 5
43 | Калибратор для труб типа TECElogo | www.tece.ru | шт | 1 | 12 | ДА | TECE
Расходные материалы
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во на 1 | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость
1 | Установочный элемент с резьбой М8 | www.tece.ru | шт | 20 | 100 |  | TECE
2 | Установочный элемент с резьбой М10 | www.tece.ru | шт | 10 | 50 |  | TECE
3 | Модуль для уст. унитаза (h=1120), 9.300.000 | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
4 | Прокладка для монтажа подвесного унитаза | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
5 | Телескопическое присоединение для модуля | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
6 | TECEnow. Панель смыва, белая | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
7 | Установочный комплект для подкл. раковины | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
8 | Монтажная пластина для фитингов для установки в профиль | www.tece.ru | шт | 2 | 10 |  | TECE
9 | Монтажный комплект для стиральной машины | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
10 | Труба для поверхностного отопления РЕ-RT/AL/PE, 16x2, 120 м | www.tece.ru | м | 10 | 60 |  | TECE
11 | Коллектор пластиковый для поверхностного отопления, 2 контура | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
12 | Модуль подключения пластикового коллектора | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
13 | Шаровый кран 3/4 х 1 | www.tece.ru | шт | 2 | 10 |  | TECE
14 | Шкаф коллекторный встраиваемый | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
15 | Соединение Евроконус - push-fit 16 | www.tece.ru | шт | 4 | 20 |  | TECE
16 | Заглушка для фитинга 16 | www.tece.ru | шт | 2 | 10 |  | TECE
17 | Фиксатор поворота трубы, 16 | www.tece.ru | шт | 2 | 10 |  | TECE
18 | Универсальная панель UP 250 c алюминиевым слоем | www.tece.ru | шт | 2 | 15 |  | TECE
19 | Головной элемент UP 250 c алюминиевым слоем | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
20 | Компенсационный элемент | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
21 | Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной, 3/4" Ek × 3/4" Ek | www.tece.ru | шт. | 1 | 5 |  | TECE
22 | Термостат для вентилей с резьбой М30 х 1,5 | www.tece.ru | шт | 1 | 5 |  | TECE
23 | Концовка разборная для присоединения медных трубок, 1 шт. 3/4 Ek x 15 мм | www.tece.ru | шт | 2 | 10 |  | TECE
24 | Ниппель редукционный 1/2" х 3/4" (Евроконус) | www.tece.ru | шт | 2 | 10 |  | TECE
25 | трубная заглушка НР 3/4'', латунь | http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/probka_rezbovaya_vtr583n.html | шт | 2 | 10
26 | трубная заглушка ВР 3/4'', латунь | http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/zaglushka_rezbovaya_vtr590n.html | шт | 2 | 10
27 | тройник сантехнический ВР 3/4'', латунь | http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_vtr130n.html | шт | 2 | 10
28 | уголок сантехнический ВР, 3/4" | http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_ugolnik_vtr090n.html | шт | 6 | 30
29 | Оцинкованная стальная труба 3/4'', длина 3 м |  | м | 6 | 31.2
30 | Труба для сточной воды ПП Ø50 мм | http://www.ostendorf.ru/katalog/Skolan-db.html | шт | 4 | 20 |  | Geberit
31 | Труба для сточной воды ПП Ø 50 мм | http://www.ostendorf.ru/katalog/Skolan-db.html | шт | 4 | 7 |  | Geberit
32 | Труба для сточной воды ПП Ø50 мм | http://www.ostendorf.ru/katalog/Skolan-db.html | шт | 2 | 7 |  | Geberit
33 | Труба для сточной воды ПП Ø100 мм | http://www.ostendorf.ru/katalog/Skolan-db.html | шт | 2 | 7 |  | Geberit
34 | отвод для сточной воды, 87 град. ПП Ø 50 мм | 87˚ | шт | 2 | 7 |  | Geberit
35 | отвод для сточной воды, 45 град. ПП Ø 50 мм | 45˚ | шт | 6 | 30 |  | Geberit
36 | Тройник ПП для сточной воды, 45 град. Ø 100 мм | 45˚ | шт | 1 | 7 |  | Geberit
37 | Ревизия ПВХ для сточной воды Ø100 мм |  | шт | 1 | 7 |  | Geberit
38 | переход эксцентрический ПП Ø 50х100 |  | шт | 12 | 7 |  | Geberit
39 | Шаровый кран ВРхВР 3/4" | На усмотрение организатора | шт | 6 | 30
40 | уплотнительный материал для резьбовых соединений | Лента уплотнительная тефлоновая до 2"15мx19ммx0,2мм/20бар/-200-+260*C | шт | 2 | 10
41 | Шпилька резьбовая М8, длина: 1 м | Шпилька длиной 1 м, сталь, резьба М8 | шт | 5 | 25
42 | Шпилька резбьовая М10 длина 1 м | Шпилька длиной 1 м, сталь, резьба М10 | шт | 3 | 15
43 | Хомут обрезиненный 50 мм | Звукоизоляция | шт | 5 | 25
44 | Хомут обрезиненный 100 мм | Звукоизоляция | шт | 5 | 25
45 | Хомут обрезиненный на трубу от 15 до 19 мм | Металлическая скоба с обрезиненной внутренней стороной с гайкой от 1/4 до 1/4 допуска резьбовой шпильки | шт | 50 | 250
46 | Хомут обрезиненный на трубу от 20 до 25mm | Металлическая скоба с обрезиненной внутренней стороной с гайкой от 1/4 до 1/4 допуска резьбовой шпильки | шт | 40 | 200
47 | Подпятник GPL, GPS, GPK, сталь оцинкованная, резьба М8 | Опора, с резьбой по центру, для крепления на стену болтом, металлическая, зажим при помощи шпильки | шт | 50 | 600
48 | Саморез по металлу со сверлом, потайная головка, диам. 4,2 мм, длина 40 мм |  | шт | 100 | 500
49 | Твердая медная труба Ø 15 мм, по EN 1057, в отрезках по 5 м |  | м | 15 | 75
50 | Твердая медная труба Ø 22 мм, по EN 1057, в отрезках по 5 м |  | м | 10 | 50
51 | Флюс-паста для мягкого припоя №3 | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
52 | Мягкий оловянный припой для пайки меди | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
53 | Губка для зачистки медных труб | www.viega.ru | шт | 3 | 15 |  | Viega
54 | Редукционная муфта под пайку 15 x 22 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
55 | Редукционная муфта Profipress 15 x 22 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
56 | Фитинг под пайку с внутренней резьбой 22мм x 3/4'' | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
57 | Фитинг под пайку с внутренней резьбой 15мм x 1/2'' | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
58 | Фитинг под пайку с наружной резьбой 15мм x 1/2'' | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
59 | Фитинг под пайку с наружной резьбой 22мм x 3/4'' | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
60 | Пресс-соединение Profipress с внутренней резьбой 15мм x 1/2'' | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
61 | Пресс-соединение Profipress с внутренней резьбой 22мм x 3/4'' | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
62 | Пресс-соединение Profipress с наружной резьбой 15мм x 1/2'' | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
63 | Пресс-соединение Profipress с наружной резьбой 22мм x 3/4'' | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
64 | Отвод 90º, 15мм | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
65 | Отвод 90º, 22мм | www.viega.ru | шт | 6 | 30 |  | Viega
66 | Отвод 90º Profipress, 15мм | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
67 | Отвод 90º Profipress, 22мм | www.viega.ru | шт | 6 | 30 |  | Viega
68 | Отвод 45º Profipress, 15мм | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
69 | Отвод 45º Profipress, 22 мм | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega
70 | Муфта 15мм | www.viega.ru | шт | 5 | 25 |  | Viega
71 | Муфта 22мм | www.viega.ru | шт | 5 | 25 |  | Viega
72 | Муфта Profipress, 15мм | www.viega.ru | шт | 5 | 25 |  | Viega
73 | Муфта Profipress, 22 мм | www.viega.ru | шт | 5 | 25 |  | Viega
74 | Тройник 15мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
75 | Тройник 22мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
76 | Тройник Profipress 15мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
77 | Тройник Profipress 22мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
78 | Тройник редукционный 22 x 15 x 22 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
79 | Тройник редукционный 22 x 22 x 15 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
80 | Тройник редукционный 22 x 15 x 15 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
81 | Тройник редукционный Profipress 22 x 15 x 22 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
82 | Тройник редукционный Profipress 22 x 22 x 15 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
83 | Тройник редукционный Profipress 22 x 15 x 15 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
84 | Американка с плоским уплотнением 1/2'' | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
85 | Ниппель резьбовой 1/2'' | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega | Ниппель никель 1/2" Valtec (10шт./600шт.), Арт.: VTr.582.N.0004
86 | Заглушка под пайку, 22мм | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
87 | Пресс-машина Pressgun 5, с пресс-губками 15, 22, 28 мм в пласт. чемодане | www.viega.ru | шт | 1 | 2 |  | Viega
88 | Peхfit Pro Fosta универсальная многослойная труба PE-Xc/Al/PE-Xc, 16 мм | www.viega.ru | м | 15 | 75 |  | Viega | Труба м/п Valtec 16 (2.0) бухта 100 м, Арт.: V1620
89 | Peхfit Pro Fosta универсальная многослойная труба PE-Xc/Al/PE-Xc, 20х2,3 мм | www.viega.ru | м | 15 | 75 |  | Viega | Труба м/п Valtec 20 (2.0) бухта 100 м, Apr: V2020
90 | Тройник Peхfit Pro редукционный 20 х 16 х 20, PPSU | www.viega.ru | шт | 3 | 15 |  | Viega | Тройник пресс 20*16*20, Арт.: VTm.231 .N.201620
91 | Тройник Peхfit Pro редукционный 20 х 16 х 16, PPSU | www.viega.ru | шт | 3 | 15 |  | Viega | Тройник пресс 20*16*16, Арт.: VTm.231 .N.201616
92 | Тройник Peхfit Pro 16 х 16 х 16, PPSU | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
93 | Тройник Peхfit Pro 20 х 20 х 20, PPSU | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
94 | Водорозетка Peхfit Pro, 16 х 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
95 | Соединение Peхfit Pro прямое с наружней резьбой, 16 х 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 5 | 25 |  | Viega
96 | Соединение Peхfit Pro прямое с внутренней резьбой, 16 х 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 5 | 25 |  | Viega
97 | Соединение Peхfit Pro прямое с наружней резьбой, 20 х 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
98 | Уголок Peхfit Pro соединительный 90 град. 16 х 16, PPSU | www.viega.ru | шт | 15 | 75 |  | Viega
99 | Уголок Peхfit Pro 90 град., с наружней резьбой, 16 х 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 3 | 15 |  | Viega
100 | Уголок Peхfit Pro соединительный 90 град. 20 х 20, PPSU | www.viega.ru | шт | 8 | 40 |  | Viega
101 | Заглушка с внутр. резьбой, с внеш. многогранником под ключ, 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega | Пробка никель ВР 1/2" Valtec (10шт./800шт.), Арт : VTr.590.N.0004
102 | Заглушка с наруж. резьбой, снаруж. квадратом, 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 6 | 30 |  | Viega | Пробка никель HP 1/2" Valtec (10шт./800шт.), Арт.: VTr.583.N.0004
103 | Пресс-губка Peхfit Pro 16 мм | www.viega.ru | шт | 1 | 2 |  | Viega
104 | Пресс-губка Peхfit Pro 20 мм | www.viega.ru | шт | 1 | 2 |  | Viega
105 | Отвод 90° пресс 1/2' DN15 нелегир. оцинк.сталь Megapress SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 4 | 20 |  | Viega | Угольник ВВ никель 1/2" Valtec (10шт./200шт.), Арт.: VT.90
106 | Тройник пресс 3/4'x1/2'x3/4' нелегир. оцинк.сталь Megapress SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega | Тройник ВР переходной резьбовой никель 3/4 * 1/2 * 3/4" Valtec (10шт./90шт.), Арт.: VTr.750.N.0504
107 | Тройник пресс с вн. цилиндрической резьбой Rp, 3/4'x1/2'x3/4' нелегир. оцинк. сталь Megapress SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
108 | Муфта пресс с наружной конической резьбой R, Megapress DN15 1/2' нелегир. оцинк. сталь с SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
109 | Муфта пресс с вн. цилинд. резьбой Rp, Megapress DN15 1/2' нелегир. оцинк. сталь с SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 2 | 10 |  | Viega
110 | Муфта пресс DN15 1/2' Megapress c SC-Contur нелегир. оцинк. cталь с SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
111 | Муфта пресс DN20 3/4' Megapress c SC-Contur нелегир. оцинк. cталь с SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
112 | Муфта надвижная пресс DN15 1/2' нелегир. оцинк. сталь Megapress SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
113 | Муфта надвижная пресс DN20 3/4' нелегир. оцинк. сталь Megapress SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
114 | Пресс-губка Megapress 1/2' | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
115 | Пресс-губка Megapress 3/4' | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
116 | Сифон бутылочный, пластик, DN 32 - 11/4, высота 155-215 | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
117 | Трап Advantix Top комплект, регулируемая высота установки 85-120 мм | www.viega.ru | шт | 1 | 5 |  | Viega
"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость
1 | Комбинезон или куртка со штанами обеспечивающими защиту от открытого пламени |  | комплект | 1 | 5
2 | Ботинки с металлическимим вставками |  | комплект | 1 | 5
3 | очки защитные | хорошо проветриваемые |  | 1 | 5
4 | перчатки х/б |  | пара | 5 | 5
5 | перчатки защитные для работы с открытым пламенем |  | пара | 1 | 5
6 | набор шестигранников | № 4 - № 14 | комплект | 1 | 5
7 | ножовка по металлу |  | шт. | 1 | 5
8 | полотно по металлу |  | шт. | 3 | 15
9 | ключ трубный |  | шт. | 1 | 5
10 | ключ разводной |  | шт. | 2 | 10
11 | напильник № 0-1 |  | шт. | 1 | 5
12 | набор отверток (шлицевые + крестовые) |  | шт. | 1 | 5
13 | Устройство для резки и снятия фаски полимерных труб д 32-160 мм |  | шт. | 1 | -
14 | шуруповерт |  | шт. | 1 | 5
15 | сверло по металлу, диам 2-2,5 мм |  | шт. | 10 | 25
16 | набор бит (для шуруповерта) |  | шт. | 1 | 5
17 | уровень 400 | цифровой / пузырьковый | шт. | 1 | 5
18 | уровень 1000 | цифровой / пузырьковый | шт. | 1 | 5
19 | пружина для гибки металлополимерных труб 16, наружняя |  | шт. | 1 | 5 |  |  | Пружина внеш. 16x2 VALTEC (1шт.), Арт.: VT.399.N.16
20 | пружина для гибки металлополимерных труб 20, наружняя |  | шт. | 1 | 5 |  |  | Пружина внеш.20х2 (1шт.), Арт.: ВА-2016
21 | трубогиб для гибки металлополимерных труб |  | шт. | 1 | 5
22 | отрезные клещи | для резки шпилек м8, м10 | шт. | 1 | 5
23 | нож строительный |  | шт. | 1 | 5
24 | скотч малярный широкий |  | шт. | 3 | 5
25 | набор рожковых ключей | 8-36 мм | шт | 1 | 5
26 | складная линейка, 2 м |  | шт | 1 | 5
27 | рулетка, 5 м |  | шт | 1 | 10
28 | карандаш |  | шт. | 2 | 10
29 | маркер |  | шт. | 1 | 5
30 | фиксатор донного клапана |  | шт. | 1 | -
31 | Комбинированный торцевой ключ для кранов |  | шт. | 1 | 5
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ |  |  |  |  | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость
1. | Вешалка для одежды для 20 человек | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
2. | Офисный стол | На усмотрение организатора | шт | 3 | 3
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |  |  |  |  | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость
1. | Вешалка для одежды для 10 человек | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
2. | стеллаж с запираемыми ячейками для хранения вещей участников, минимум на 10 ячеек | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, инструменты, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость
1 | патрубок для унитаза 110 L400 | На усмотрение организатора | шт | 2 | 2
2 | унитаз напольный с прямым выпуском | http://sanita.ru/ | шт | 6 | 6 |  | Sanita
3 | сиденье для напольного унитаза | http://sanita.ru/ | шт | 6 | 6 |  | Sanita
4 | Гибкая подводка для воды 1/2", гайка-штуцер | Для подключения унитаза в зоне live task | шт | 6 | 6
5 | Термонож ТЕСЕ | www.tece.ru | шт | 2 | 2 |  | TECE
6 | Лист фанеры 1500х1500х22 | для обустройства зоны live task | шт. | 8 | 8
7 | брус 100х100х3000 | для обустройства зоны live task | шт. | 6 | 6 |  |  | 0
8 | Электрический лобзик с набором полотен | Полотна для стали и дерева | шт | 1 | 1 |  |  | 0
9 | Сабельная пила с набором полотен | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  |  | 0
10 | Цифровой уровень 200 мм | На усмотрение организатора | шт | 2 | 5
11 | Цифровой угломер | На усмотрение организатора | шт | 2 | 5
12 | Жесткая линейка 300 мм | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
13 | Жесткая линейка 500 мм | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
14 | Жесткая линейка 1000 мм | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
15 | Измерительная рулетка, 5 м |  | шт | 1 | 1
16 | Слесарный угольник 750x375 | Металлический | шт | 1 | 1
17 | Слесарный угольник 300x180 | Металлический | шт | 1 | 1
18 | Беспроводная дрель-шуруповерт | Line Pró, диодный источник света, 11 позиций, 16 В, литиевая батарея, 0-650 об/мин, 11 н/м, | шт | 2 | 5
19 | Электродрель | На усмотрение организатора | шт | 2 | 2 |  |  | 0
20 | Набор бит для шуруповерта | (набор бит/сверла) | шт | 2 | 2
21 | Комплект сверел для металла | Закаленная сталь. Набор из 19 предметов | шт | 3 | 3
22 | Комплект сверел для дерева | Набор из 8 сверл по дереву, 3 сверловых наконечника | шт | 3 | 3
23 | Стул для брифинговой зоны | На усмотрение организатора | шт | 40 | 40 |  |  | 0
24 | Офисный стол | На усмотрение организатора | шт | 12 | 12 |  |  | 0
25 | Мусорное ведро | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5
26 | Раковина / мойка двойная с подводом холодной воды | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  |  | 0
27 | Капиллярная ручка | На усмотрение организатора | шт | 20 | 20 |  |  | 0
28 | Электрические соединения для зоны экспертов | Точка электропитания 230 В | шт | 20 | 20 |  |  | 0
29 | Электрический удлинитель на 10 м | На усмотрение организатора | шт | 2 | 2 |  |  | 0
30 | Аптечка | На усмотрение организатора | шт | 3 | 3
31 | Оборудоваие для проведения презентации | Комплект оборудование для вывода информации с пресонального компьютера на большой экран: проектор с экраном или плазменная панель | шт | 1 | 1 |  |  | 0
32 | Доска для проведения презентаций с бумажными листами и набором цветных маркеров | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  |  | 0
33 | Лазерная указка | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  |  | 0
34 | Ноутбук | с установленными программами MS office, Acrobat, AutoCAD | шт | 2 | 2 |  |  | 0
35 | Система громкой связи | Микрофон, акустическая система с усилителем | шт | 1 | 1 |  |  | 0
36 | Принтер формата А3, цветной | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  |  | 0
37 | Принтер формата А4 лазерный | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  |  | 0
38 | Холодильник | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  |  | 0
39 | Кофемашина | На усмотрение организатора, запас кофе | шт | 1 | 1 |  |  | 0
40 | кулер с питьевой водой | На усмотрение организатора, с запасом воды 80 литров | шт | 1 | 1 |  |  | 0
41 | чай, сахар | На усмотрение организатора | шт | 100 | 100 |  |  | 0
42 | одноразовые стаканы, ложки | На усмотрение организатора | шт | 500 | 500 |  |  | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
№ | Наименование | Описание
| Подвод холодной воды к рабочим постам в зоне live task | 2 рабочих поста live task должны иметь собственную запирающую арматуру и фитинг для подключения гибкой подводки унитаза.
| Подключение дренажной системы к рабочим постам в зоне live task | Подключение унитазов к канализационной системе.
| Подвод электропитания к брифинговой зоне | 20 точек подключения
| Подвод электропитания к комнате экспертов | 10 точек подключения
| Подвод электропитания к рабочим постам | 1 точка подключения на каждом посту
| Подвод сжатого воздуха к рабочим постам | На каждый рабочий пост, давление 3 бара. Точное место расположения редуктора согласовать с Главным экспертом

## одноразовые
| ЧЕМПИОНАТ | WSR 2017
Сроки проведения
Место проведения
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | Сантехника и отопление (15 - Plumbing and heating)
| Главный эксперт | Власов Иван
| Заместитель Главного эксперта | Миронюк Станислав
| Технический эксперт от организатора | ???
Эксперт по CIS
| Количество конкурсантов | 12
| Количество рабочих мест для конкурсантов | 12
НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) |  |  |  |  | НА 12 РАБОЧИХ МЕСТ (12 УЧАСТНИКОВ)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо тех. характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость | Комментарий
1 | Шланг витой с соединителями. Для сжатого воздуха | Давление 3 бара, 15 м шланг, зажимы, быстросъемная форсунка, манометр, клапан 1/2 '' с наружной резьбой. | шт | 1 | 12
3 | Муфта быстросъемная «мама», наружная резьба 1/2" | https://www.wuerthmarket.ru/products/20/12/01/1521/ | шт | 2 | 24
4 | Ниппель быстросъемный стальной 1/1" | https://www.wuerthmarket.ru/products/20/12/01/4049/ | шт | 4 | 48
5 | Ниппель латунный переходной 1/2 х 3/4 | https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%201%2F2%20%D1%85%203%2F4&deliveryincluded=0&onstock=1 | шт | 4 | 48
6 | заглушка латунная с внутренней резьбой 3/4" | https://market.yandex.ru/catalog/57784/list?was_redir=1&srnum=36&hid=91670&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B9%203%2F4%22&deliveryincluded=0&onstock=1 | шт | 1 | 12
12 | Набор для чистки | Ветошь, ведро, губка, швабра, корзина для мусора, щетка для пола, щетка мелкая для стола | шт | 1 | 12
13 | Корзина для мусора на 50 л | На усмотрение организатора | шт | 1 | 12
14 | Мусорный пакет, 100 л | На усмотрение организатора | шт | 4 | 48
27 | Брус 100х100х3000 | для строителства перегородок и полиумов | шт | 8 | 96
28 | Коробка саморезов 100 шт | 35 мм | шт | 2 | 24
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во на 1 | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость | Комментарий
24 | Ниппель редукционный 1/2" х 3/4" (Евроконус) | www.tece.ru | шт | 2 | 24 |  | TECE
25 | трубная заглушка НР 3/4'', латунь | http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/probka_rezbovaya_vtr583n.html | шт | 2 | 24
26 | трубная заглушка ВР 3/4'', латунь | http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/zaglushka_rezbovaya_vtr590n.html | шт | 2 | 24
27 | тройник сантехнический ВР 3/4'', латунь | http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_trojnik_vtr130n.html | шт | 2 | 24
28 | уголок сантехнический ВР, 3/4" | http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_ugolnik_vtr090n.html | шт | 6 | 72
29 | Оцинкованная стальная труба 3/4'', длина 3 м |  | м | 6 | 72
30 | Труба для сточной воды ПП Ø50 мм | http://www.ostendorf.ru/katalog/Skolan-db.html | шт | 4 | 48 |  | Geberit
31 | Труба для сточной воды ПП Ø 50 мм | http://www.ostendorf.ru/katalog/Skolan-db.html | шт | 4 | 48 |  | Geberit
32 | Труба для сточной воды ПП Ø50 мм | http://www.ostendorf.ru/katalog/Skolan-db.html | шт | 2 | 24 |  | Geberit
33 | Труба для сточной воды ПП Ø100 мм | http://www.ostendorf.ru/katalog/Skolan-db.html | шт | 2 | 24 |  | Geberit
34 | отвод для сточной воды, 87 град. ПП Ø 50 мм | 87˚ | шт | 2 | 24 |  | Geberit
35 | отвод для сточной воды, 45 град. ПП Ø 50 мм | 45˚ | шт | 6 | 72 |  | Geberit
36 | Тройник ПП для сточной воды, 45 град. Ø 100 мм | 45˚ | шт | 1 | 12 |  | Geberit
37 | Ревизия ПВХ для сточной воды Ø100 мм |  | шт | 1 | 12 |  | Geberit
38 | переход эксцентрический ПП Ø 50х100 |  | шт | 12 | 144 |  | Geberit
39 | Шаровый кран ВРхВР 3/4" | На усмотрение организатора | шт | 6 | 72
40 | уплотнительный материал для резьбовых соединений | Лента уплотнительная тефлоновая до 2"15мx19ммx0,2мм/20бар/-200-+260*C | шт | 2 | 24
41 | Шпилька резьбовая М8, длина: 1 м | Шпилька длиной 1 м, сталь, резьба М8 | шт | 5 | 60
42 | Шпилька резбьовая М10 длина 1 м | Шпилька длиной 1 м, сталь, резьба М10 | шт | 3 | 36
43 | Хомут обрезиненный 50 мм | Звукоизоляция | шт | 5 | 60
44 | Хомут обрезиненный 100 мм | Звукоизоляция | шт | 5 | 60
45 | Хомут обрезиненный на трубу от 15 до 19 мм | Металлическая скоба с обрезиненной внутренней стороной с гайкой от 1/4 до 1/4 допуска резьбовой шпильки | шт | 50 | 600
46 | Хомут обрезиненный на трубу от 20 до 25mm | Металлическая скоба с обрезиненной внутренней стороной с гайкой от 1/4 до 1/4 допуска резьбовой шпильки | шт | 40 | 480
47 | Подпятник GPL, GPS, GPK, сталь оцинкованная, резьба М8 | Опора, с резьбой по центру, для крепления на стену болтом, металлическая, зажим при помощи шпильки | шт | 50 | 600
48 | Саморез по металлу со сверлом, потайная головка, диам. 4,2 мм, длина 40 мм |  | шт | 100 | 1200
49 | Твердая медная труба Ø 15 мм, по EN 1057, в отрезках по 5 м |  | м | 15 | 180
50 | Твердая медная труба Ø 22 мм, по EN 1057, в отрезках по 5 м |  | м | 10 | 120
51 | Флюс-паста для мягкого припоя №3 | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
52 | Мягкий оловянный припой для пайки меди | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
53 | Губка для зачистки медных труб | www.viega.ru | шт | 3 | 36 |  | Viega
54 | Редукционная муфта под пайку 15 x 22 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
55 | Редукционная муфта Profipress 15 x 22 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
56 | Фитинг под пайку с внутренней резьбой 22мм x 3/4'' | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
57 | Фитинг под пайку с внутренней резьбой 15мм x 1/2'' | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
58 | Фитинг под пайку с наружной резьбой 15мм x 1/2'' | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
59 | Фитинг под пайку с наружной резьбой 22мм x 3/4'' | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
60 | Пресс-соединение Profipress с внутренней резьбой 15мм x 1/2'' | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
61 | Пресс-соединение Profipress с внутренней резьбой 22мм x 3/4'' | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
62 | Пресс-соединение Profipress с наружной резьбой 15мм x 1/2'' | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
63 | Пресс-соединение Profipress с наружной резьбой 22мм x 3/4'' | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
64 | Отвод 90º, 15мм | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
65 | Отвод 90º, 22мм | www.viega.ru | шт | 6 | 72 |  | Viega
66 | Отвод 90º Profipress, 15мм | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
67 | Отвод 90º Profipress, 22мм | www.viega.ru | шт | 6 | 72 |  | Viega
68 | Отвод 45º Profipress, 15мм | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
69 | Отвод 45º Profipress, 22 мм | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
70 | Муфта 15мм | www.viega.ru | шт | 5 | 60 |  | Viega
71 | Муфта 22мм | www.viega.ru | шт | 5 | 60 |  | Viega
72 | Муфта Profipress, 15мм | www.viega.ru | шт | 5 | 60 |  | Viega
73 | Муфта Profipress, 22 мм | www.viega.ru | шт | 5 | 60 |  | Viega
74 | Тройник 15мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
75 | Тройник 22мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
76 | Тройник Profipress 15мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
77 | Тройник Profipress 22мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
78 | Тройник редукционный 22 x 15 x 22 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
79 | Тройник редукционный 22 x 22 x 15 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
80 | Тройник редукционный 22 x 15 x 15 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
81 | Тройник редукционный Profipress 22 x 15 x 22 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
82 | Тройник редукционный Profipress 22 x 22 x 15 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
83 | Тройник редукционный Profipress 22 x 15 x 15 мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
84 | Американка с плоским уплотнением 1/2'' | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
85 | Ниппель резьбовой 1/2'' | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
86 | Заглушка под пайку, 22мм | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
88 | Peхfit Pro Fosta универсальная многослойная труба PE-Xc/Al/PE-Xc, 16 мм | www.viega.ru | м | 15 | 180 |  | Viega
89 | Peхfit Pro Fosta универсальная многослойная труба PE-Xc/Al/PE-Xc, 20х2,3 мм | www.viega.ru | м | 15 | 180 |  | Viega
90 | Тройник Peхfit Pro редукционный 20 х 16 х 20, PPSU | www.viega.ru | шт | 3 | 36 |  | Viega
91 | Тройник Peхfit Pro редукционный 20 х 16 х 16, PPSU | www.viega.ru | шт | 3 | 36 |  | Viega
92 | Тройник Peхfit Pro 16 х 16 х 16, PPSU | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
93 | Тройник Peхfit Pro 20 х 20 х 20, PPSU | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
94 | Водорозетка Peхfit Pro, 16 х 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
95 | Соединение Peхfit Pro прямое с наружней резьбой, 16 х 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 5 | 60 |  | Viega
96 | Соединение Peхfit Pro прямое с внутренней резьбой, 16 х 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 5 | 60 |  | Viega
97 | Соединение Peхfit Pro прямое с наружней резьбой, 20 х 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
98 | Уголок Peхfit Pro соединительный 90 град. 16 х 16, PPSU | www.viega.ru | шт | 15 | 180 |  | Viega
99 | Уголок Peхfit Pro 90 град., с наружней резьбой, 16 х 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 3 | 36 |  | Viega
100 | Уголок Peхfit Pro соединительный 90 град. 20 х 20, PPSU | www.viega.ru | шт | 8 | 96 |  | Viega
101 | Заглушка с внутр. резьбой, с внеш. многогранником под ключ, 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
102 | Заглушка с наруж. резьбой, снаруж. квадратом, 1/2, бронза | www.viega.ru | шт | 6 | 72 |  | Viega
105 | Отвод 90° пресс 1/2' DN15 нелегир. оцинк.сталь Megapress SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 4 | 48 |  | Viega
106 | Тройник пресс 3/4'x1/2'x3/4' нелегир. оцинк.сталь Megapress SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
107 | Тройник пресс с вн. цилиндрической резьбой Rp, 3/4'x1/2'x3/4' нелегир. оцинк. сталь Megapress SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
108 | Муфта пресс с наружной конической резьбой R, Megapress DN15 1/2' нелегир. оцинк. сталь с SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
109 | Муфта пресс с вн. цилинд. резьбой Rp, Megapress DN15 1/2' нелегир. оцинк. сталь с SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 2 | 24 |  | Viega
110 | Муфта пресс DN15 1/2' Megapress c SC-Contur нелегир. оцинк. cталь с SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
111 | Муфта пресс DN20 3/4' Megapress c SC-Contur нелегир. оцинк. cталь с SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
112 | Муфта надвижная пресс DN15 1/2' нелегир. оцинк. сталь Megapress SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
113 | Муфта надвижная пресс DN20 3/4' нелегир. оцинк. сталь Megapress SC-Contur, для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость | Комментарий
4 | перчатки х/б |  | пара | 5 | -
5 | перчатки защитные для работы с открытым пламенем |  | пара | 1 | -
8 | полотно по металлу |  | шт. | 3 | -
15 | сверло по металлу, диам 2-2,5 мм |  | шт. | 10 | -
24 | скотч малярный широкий |  | шт. | 3 | -
28 | карандаш |  | шт. | 2 | -
29 | маркер |  | шт. | 1 | -
30 | фиксатор донного клапана |  | шт. | 1 | -
31 | Комбинированный торцевой ключ для кранов |  | шт. | 1 | -
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ |  |  |  |  | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость | Комментарий
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |  |  |  |  | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость | Комментарий
1. | Вешалка для одежды для 10 человек | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, инструменты, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Примерная стоимость | Комментарий
20 | Набор бит для шуруповерта | (набор бит/сверла) | шт | 2 | 2
21 | Комплект сверел для металла | Закаленная сталь. Набор из 19 предметов | шт | 3 | 3
22 | Комплект сверел для дерева | Набор из 8 сверл по дереву, 3 сверловых наконечника | шт | 3 | 3
25 | Мусорное ведро | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
27 | Капиллярная ручка | На усмотрение организатора | шт | 20 | 20
28 | Электрические соединения для зоны экспертов | Точка электропитания 230 В | шт | 20 | 20
30 | Аптечка | На усмотрение организатора | шт | 3 | 3
41 | чай, сахар | На усмотрение организатора | шт | 100 | 100
42 | одноразовые стаканы, ложки | На усмотрение организатора | шт | 500 | 500
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
№ | Наименование | Описание
| Подвод холодной воды к рабочим постам в зоне live task | 2 рабочих поста live task должны иметь собственную запирающую арматуру и фитинг для подключения гибкой подводки унитаза.
| Подключение дренажной системы к рабочим постам в зоне live task | Подключение унитазов к канализационной системе.
| Подвод электропитания к брифинговой зоне | 20 точек подключения
| Подвод электропитания к комнате экспертов | 10 точек подключения
| Подвод электропитания к рабочим постам | 1 точка подключения на каждом посту
| Подвод сжатого воздуха к рабочим постам | На каждый рабочий пост, давление 3 бара. Точное место расположения редуктора согласовать с Главным экспертом

## многоразовые
2 | Редуктор воздушный с фильтром 1/2" | https://www.wuerthmarket.ru/products/20/12/03/4179/ | шт | 1 | 12
7 | Огнетушитель | углекислотный | шт | 1 | 12
8 | Пластиковая коробка для материалов | 400x600x280 мм | шт | 2 | 24
9 | Жесткий верстак | Поверхность из дерева толщиной 4 см с 5 мм покрытием из листового металла, ножки из жесткого и полотного материала, минимальная база каждой ножки 6 см x 6 см, из металлических уголков с отверстиями для крепления к полу. | шт | 1 | 12
10 | Тиски 5'' с монтажным комплектом | С массивной рабочей площадкой, с плоскими и ''V''-образными зажимными губками. | шт | 1 | 12 |  | Rothenberger
11 | Лестница складная на 4 ступени | Алюминиевая, высокого качества, облегченная, с пенополиуретановым покрытием ступеней, тип 'A' с 'закрытой стороны, масса 2,5 кг, 4 ступени. | шт | 1 | 12
15 | Труборез TUBE CUTTER 35 PRO 6- 35 мм | Инструмент можно применять в труднодоступных местах, поскольку он имеет малый рабочий радиус. Отличается эргономичным дизайном, круглая ручка с накаткой позволяет быстро и с легкостью регулировать положение трубореза. Откидной внутренний гратосниматель. | шт | 1 | 12 |  | Rothenberger
16 | Ручное гибочное устройство ROBEND® H+W PLUS | Универсальный трубогиб для точной холодной гибки под углом до 180º медных, латунных, алюминиевых, тонкостенных стальных и бесшовных труб из нерж. стали | шт | 1 | 12 |  | Rothenberger
17 | Переносная газовая горелка ROFIRE PIEZO | С помощью устройства выполняют пайку мягким припоем, осуществляют огневую зачистку, производят опаливание краски. Обладает пьезоподжигом, для удобства эксплуатации используется опорная скоба. Горение происходит с помощью мультигаза 300. | шт | 1 | 12 |  | Rothenberger
18 | Газовый баллон MULTIGAS 300 | Пропано-бутановая смесь MULTIGAS 300 (Мультигаз 300), температура пламени до 1900°C. Газовый баллончик с резьбовым соединением ЕС 7/16" | шт | 2 | 24 |  | Rothenberger
19 | Огнеупорный коврик | http://www.rothenberger-russia.ru | шт | 1 | 12 |  | Rothenberger
20 | Ручной резьбонарезной клупп SUPER CUT 2" | http://www.rothenberger-russia.ru | шт | 1 | 12 |  | Rothenberger
21 | Лист ДСП | 22 x 2750 x 1830 мм | шт | 1 | 12
22 | Лист ДСП 1120х500х18 цветной | с подготовленными отверстиями для монтажного комплекта для установки раковины | шт | 1 | 12
23 | Лист ДСП 1120х600х18 цветной | с подготовленными отверстиями для застенного модуля для подвесного унитаза | шт | 1 | 12
24 | Лист ДСП 1400х500х18 цветной | с подготовленными отверстиями для застенной душевой системы | шт | 1 | 12
25 | Лист фанеры 2350х2000х22 | для обустройства подиума для прокладки коммкникаций | шт | 1 | 12
26 | Лист фанеры 600х2000х22 | для обустройства подиума для прокладки коммкникаций | шт | 1 | 12
29 | Профиль ТЕСЕ в штангах 4,5 м, арт. 9000000 | www.tece.ru | м | 54 | 648
30 | Соединение угловое, арт. 9010002 | www.tece.ru | шт | 120 | 1440
31 | Крепление одинарное, арт.9030002 | www.tece.ru | шт | 15 | 180
32 | Соединение универсальное, арт. 9018002 | www.tece.ru | шт | 2 | 24
33 | встраиваемый смеситель для душа | http://www.grohe.com/ru/ | шт | 1 | 12 |  | Grohe
34 | верхний душ | http://www.grohe.com/ru/ | шт | 1 | 12 |  | Grohe
35 | лейка с держателем | http://www.grohe.com/ru/ | шт | 1 | 12 |  | Grohe
36 | смеситель для умывальника | http://www.grohe.com/ru/ | шт | 1 | 12 |  | Grohe
37 | угловой вентиль 3/8"х1/2 | http://www.grohe.com/ru/ | шт | 2 | 24 |  | Grohe
38 | умывальник 55 осевое расстояние крепления 295мм | http://sanita.ru/ | шт | 1 | 12 |  | Sanita
39 | Подвесной унитаз ATTICA | http://sanita.ru/ | шт | 1 | 12 |  | Sanita
40 | сиденье для подвесного унитаза | http://sanita.ru/ | шт | 1 | 12 |  | Sanita
41 | Душевая труба, с выводом под один кран, с душевой головкой [91917] | http://www.grohe.com/ru | шт | 1 | 12 |  | Grohe
42 | Радиатор с нижним подключением 3/4 Ек, с термостатическим вентилем с резьбой М30х1,5, размер 500 х 500 мм | Нижнее подключение 3/4" Ек. Резьба для присоединения термостата М30 х 1,5 | шт | 1 | 12
43 | Калибратор для труб типа TECElogo | www.tece.ru | шт | 1 | 12 | ДА | TECE
1 | Установочный элемент с резьбой М8 | www.tece.ru | шт | 20 | 240 |  | TECE
2 | Установочный элемент с резьбой М10 | www.tece.ru | шт | 10 | 120 |  | TECE
3 | Модуль для уст. унитаза (h=1120), 9.300.000 | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
4 | Прокладка для монтажа подвесного унитаза | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
5 | Телескопическое присоединение для модуля | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
6 | TECEnow. Панель смыва, белая | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
7 | Установочный комплект для подкл. раковины | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
8 | Монтажная пластина для фитингов для установки в профиль | www.tece.ru | шт | 2 | 24 |  | TECE
9 | Монтажный комплект для стиральной машины | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
10 | Труба для поверхностного отопления РЕ-RT/AL/PE, 16x2, 120 м | www.tece.ru | м | 10 | 120 |  | TECE
11 | Коллектор пластиковый для поверхностного отопления, 2 контура | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
12 | Модуль подключения пластикового коллектора | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
13 | Шаровый кран 3/4 х 1 | www.tece.ru | шт | 2 | 24 |  | TECE
14 | Шкаф коллекторный встраиваемый | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
15 | Соединение Евроконус - push-fit 16 | www.tece.ru | шт | 4 | 48 |  | TECE
16 | Заглушка для фитинга 16 | www.tece.ru | шт | 2 | 24 |  | TECE
17 | Фиксатор поворота трубы, 16 | www.tece.ru | шт | 2 | 24 |  | TECE
18 | Универсальная панель UP 250 c алюминиевым слоем | www.tece.ru | шт | 2 | 24 |  | TECE
19 | Головной элемент UP 250 c алюминиевым слоем | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
20 | Компенсационный элемент | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
21 | Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной, 3/4" Ek × 3/4" Ek | www.tece.ru | шт. | 1 | 12 |  | TECE
22 | Термостат для вентилей с резьбой М30 х 1,5 | www.tece.ru | шт | 1 | 12 |  | TECE
23 | Концовка разборная для присоединения медных трубок, 1 шт. 3/4 Ek x 15 мм | www.tece.ru | шт | 2 | 24 |  | TECE
87 | Пресс-машина Pressgun 5, с пресс-губками 15, 22, 28 мм в пласт. чемодане | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
103 | Пресс-губка Peхfit Pro 16 мм | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
104 | Пресс-губка Peхfit Pro 20 мм | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
114 | Пресс-губка Megapress 1/2' | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
115 | Пресс-губка Megapress 3/4' | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
116 | Сифон бутылочный, пластик, DN 32 - 11/4, высота 155-215 | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
117 | Трап Advantix Top комплект, регулируемая высота установки 85-120 мм | www.viega.ru | шт | 1 | 12 |  | Viega
1 | Комбинезон или куртка со штанами обеспечивающими защиту от открытого пламени |  | комплект | 1 | -
2 | Ботинки с металлическимим вставками |  | комплект | 1 | -
3 | очки защитные | хорошо проветриваемые |  | 1 | -
6 | набор шестигранников | № 4 - № 14 | комплект | 1 | -
7 | ножовка по металлу |  | шт. | 1 | -
9 | ключ трубный |  | шт. | 1 | -
10 | ключ разводной |  | шт. | 2 | -
11 | напильник № 0-1 |  | шт. | 1 | -
12 | набор отверток (шлицевые + крестовые) |  | шт. | 1 | -
13 | Устройство для резки и снятия фаски полимерных труб д 32-160 мм |  | шт. | 1 | -
14 | шуруповерт |  | шт. | 1 | -
16 | набор бит (для шуруповерта) |  | шт. | 1 | -
17 | уровень 400 | цифровой / пузырьковый | шт. | 1 | -
18 | уровень 1000 | цифровой / пузырьковый | шт. | 1 | -
19 | пружина для гибки металлополимерных труб 16, наружняя |  | шт. | 1 | -
20 | пружина для гибки металлополимерных труб 20, наружняя |  | шт. | 1 | -
21 | трубогиб для гибки металлополимерных труб |  | шт. | 1 | -
22 | отрезные клещи | для резки шпилек м8, м10 | шт. | 1 | -
23 | нож строительный |  | шт. | 1 | -
25 | набор рожковых ключей | 8-36 мм | шт | 1 | -
26 | складная линейка, 2 м |  | шт | 1 | -
27 | рулетка, 5 м |  | шт | 1 | -
1. | Вешалка для одежды для 20 человек | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
2. | Офисный стол | На усмотрение организатора | шт | 3 | 3
2. | стеллаж с запираемыми ячейками для хранения вещей участников, минимум на 10 ячеек | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
1 | патрубок для унитаза 110 L400 | На усмотрение организатора | шт | 2 | 2
2 | унитаз напольный с прямым выпуском | http://sanita.ru/ | шт | 6 | 6 |  | Sanita
3 | сиденье для напольного унитаза | http://sanita.ru/ | шт | 6 | 6 |  | Sanita
4 | Гибкая подводка для воды 1/2", гайка-штуцер | Для подключения унитаза в зоне live task | шт | 6 | 6
5 | Термонож ТЕСЕ | www.tece.ru | шт | 2 | 2 |  | TECE
6 | Лист фанеры 1500х1500х22 | для обустройства зоны live task | шт. | 8 | 8
7 | брус 100х100х3000 | для обустройства зоны live task | шт. | 6 | 6
8 | Электрический лобзик с набором полотен | Полотна для стали и дерева | шт | 1 | 1
9 | Сабельная пила с набором полотен | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
10 | Цифровой уровень 200 мм | На усмотрение организатора | шт | 2 | 2
11 | Цифровой угломер | На усмотрение организатора | шт | 2 | 2
12 | Жесткая линейка 300 мм | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
13 | Жесткая линейка 500 мм | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
14 | Жесткая линейка 1000 мм | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
15 | Измерительная рулетка, 5 м |  | шт | 1 | 1
16 | Слесарный угольник 750x375 | Металлический | шт | 1 | 1
17 | Слесарный угольник 300x180 | Металлический | шт | 1 | 1
18 | Беспроводная дрель-шуруповерт | Line Pró, диодный источник света, 11 позиций, 16 В, литиевая батарея, 0-650 об/мин, 11 н/м, | шт | 2 | 2
19 | Электродрель | На усмотрение организатора | шт | 2 | 2
23 | Стул для брифинговой зоны | На усмотрение организатора | шт | 40 | 40
24 | Офисный стол | На усмотрение организатора | шт | 12 | 12
26 | Раковина / мойка двойная с подводом холодной воды | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
29 | Электрический удлинитель на 10 м | На усмотрение организатора | шт | 2 | 2
31 | Оборудоваие для проведения презентации | Комплект оборудование для вывода информации с пресонального компьютера на большой экран: проектор с экраном или плазменная панель | шт | 1 | 1
32 | Доска для проведения презентаций с бумажными листами и набором цветных маркеров | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
33 | Лазерная указка | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
34 | Ноутбук | с установленными программами MS office, Acrobat, AutoCAD | шт | 2 | 2
35 | Система громкой связи | Микрофон, акустическая система с усилителем | шт | 1 | 1
36 | Принтер формата А3, цветной | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
37 | Принтер формата А4 лазерный | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
38 | Холодильник | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
39 | Кофемашина | На усмотрение организатора, запас кофе | шт | 1 | 1
40 | кулер с питьевой водой | На усмотрение организатора, с запасом воды 80 литров | шт | 1 | 1