WSR2018 TP18

Утверждено: Демко Артур

Разработано: Растащенов Антон

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ

Данное тестовое задание состоит из следующих документов / файлов:

WSR 2018 TP18.docx

WSR 2018 TP18 order form.docx

WSR 2018 TP18 drawing RU.pdf	A2 Drawing Scale 1:20

A3 Details Drawing (Not to Scale)

ВВЕДЕНИЕ

Тестовое задание для национального чемпионата Worldskills Russia 2017 включает в себя монтаж типичных инженерных систем жилого помещения на подготовленные поверхности. Задание включает в себя:

Заказ материалов необходимых для выполнения задания

Модуль 1 система водоотведения и монтаж сантехнических приборов

Модуль 2 системы холодного и горячего водоснабжения

Модуль 3 система отопления включая полотенцесушитель и поверхностное отопление Модуль 4 система газоснабжения

«Живая» инсталляция сантехнических приборов заключающаяся в ремонте или замене оборудования.

Оценка выполнения задания будет проводится по утвержденной системе оценки включающей объективные критерии, субъективной оценки проводиться не будет.

ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

Тестовое задание состоит из нескольких заданий, которые должны быть выполнены в течение 22 часов.

Порядок выполнения заданий следующий:

A.	Расчет дизайна полетенцесушителя согласно заданным параметрам и заказ материалов для изготовления полотенцесушителя

B.	Заказ материалов для выполнения модулей 2 и 3

C.	Монтаж полотенцесушителя (модуль 3)

D.	Монтаж модуля 3 должен быть закончен до конца дня 2

E.	Монтаж модуля 2 должен быть закончен до конца дня 3

F.	Монтаж модуля 1 должен быть закончен до конца дня 4

G.	Монтаж модуля 4 должен быть закончен до конца дня 4

H.	В течение рабочего времени в день 1 и 2 будет выполняться «живая» инсталляция - максимум 1 ч.

WSR2017 TP17 actual

Version: 1.1

Date: 14.10.16

2 of 4

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

тестовое задание состоит из нескольких заданий, которые должны быть выполнены суммарно в течение 22 часов с определенными временами сдачи модулей для проведения оценки.

Порядок выполнения заданий следующий:

A.	Расчет и выполнение дизайна полотенцесушителя согласно заданным параметрам и заказ материалов для изготовления полотенцесушителя. заказ материалов должен быть произведен в течение максимум 1 часа (если требуется дополнительное время, смотрите комментарии к пунктам А и B ниже).

Вам требуется рассчитать и представить дизайн полотенцесушителя используя медную трубу 15 мм согласно следующим техническим параметрам и требованиям заказчика:

о Коэффициент излучения трубы ??? Вт/м, полотенцесушитель должен иметь мощность ??? Вт (величины коэффициента излучения и мощности будут выданы каждому из участников непосредственно перед началом работы). о Дизайн полотенцесушителя должен быть представлен в виде чертежа 2D или 3D по выбору участника. Качество выполнения чертежа должно быть таким, чтобы его смог интерпретировать внешний подрядчик или исполнитель. о Чертеж должен включать в себя все размеры и необходимую информацию для подрядчика. Включить в чертеж расчет длины требуемой трубы для изготовления полотенцесушителя (полотенцесушитель должен быть изготовлен из единого куска трубы).

о Дизайн полотенцесушителя должен быть таким, чтобы была возможность повесить полотенце на прямом горизонтальном участке трубы длиной минимум 600 мм. Изготовленный полотенцесушитель будет оцениваться голосованием большого числа сторонних наблюдателей, поэтому будьте как можно более креативны, углы изгиба трубы могут быть любыми согласно придуманному дизайну.

Расчет полотенцесушителя, чертеж и соответствие дизайну и требованиям заказчика будут оцениваться согласно объективным критериям оценки

B.	Заказ материалов для выполнения модулей 2 и 3 (на выполнение заданий A и B суммарно выделяется 2 часа, до истечения этого времени работы по монтажу оборудования не начинаются).

Если требуется дополнительное время, Участник может использовать свое рабочее время отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет.

C.	Поставка WM материалов для изготовления полотенцесушителя.

D.	Монтаж полотенцесушителя (модуль 3). Данное задание должно быть выполнено первым.

E.	Поставка WM материалов для выполнения модулей 1,2 и 3.

F.	Монтаж модуля 3 должен быть завершен в концу дня 2 (монтаж системы медного трубопровода (мягкий припой) радиаторного отопления и PE-X трубопроводов поверхностного отопления). Система трубопроводов должна быть проверена на герметичность перед финальной сдачей (проверка на герметичность должна быть удостоверена уполномоченными Экспертами в течение времени отведенного на выполнение тестового задания). Проверка на герметичность проводится сжатым воздухом давлением 2 бара в течение 2 минут.

Допускаются изгибы трубы только на 30°, 45°, 60°, 90° за исключением системы поверхностного отопления, которое должно быть выполнено согласно схеме.

G.	Монтаж модуля 3 должен быть завершен к концу дня 3. В модуль включаются система стальных труб для газовой разводки и система PE-X труб для систем ГВС и ХВС. Системы

WSR2017 TP17 actual

Version: 1.1

Date: 14.10.16

3 of 4

газопровода, ГВС и ХВС должны быть проверены на герметичность перед финальной сдачей (проверка на герметичность должна быть удостоверена уполномоченными Экспертами в течение времени отведенного на выполнение тестового задания). Проверка на герметичность проводится сжатым воздухом давлением 2 бара в течение 2 минут. Допускаются изгибы трубы только на 30°, 45°, 60°, 90°

H.	Монтаж модуля 1 должен быть закончен в конце дня 4. Должны быть установлены все водоотводящие трубы, смонтировано сантехническое оборудование и подключено к системам водоснабжения и водоотведения. Системы ГВС и ХВС будут оцениваться в день 3.

I.	Монтаж модуля 4 должен быть завершен в конце дня 4. Также в день 4 должно быть выполнено дополнительное задание согласно следующему сценарию: заказчик решил подключить дополнительный потребитель газа. Система газоснабжения должна быть изменена путем удаления секции трубы между двумя неподвижными точками и внесением требуемых изменений. Система газоснабжения также должна быть проверена на герметичность перед финальной сдачей и удостоверена Экспертами.

J.	В течение дней 1 и 2 должна быть выполнена «живая» инсталляция, на выполнение которой отводится 1 час. (участник не может вернуться на свое рабочее место ранее окончания выделенного часа).

Данное задание имеет следующий сценарий:

Заказчик решил заменить унитаз на новый.

Задача заключается в демонтаже старого унитаза и установке нового.

Для выполнения задания требуется минимум инструментов, и работа должна быть проведена без нанесения ущерба собственности заказчика.

После завершения задания участник должен проверить функционирование установленного оборудования (уровень воды в бачке, малый/большой смыв). После проверки выполненную работу необходимо сдать заказчику - продемонстрировать работу. Упаковка и тара должны быть утилизированы.

WSR2017 TP17 actual

Version: 1.1

Date: 14.10.16

4 of 4