## Лист1
| ЧЕМПИОНАТ | РЧ 2018
| Сроки проведения | 12-16.02.2018г
| Место проведения | СФУ,Красноярск
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | RU 6 Лабораторный химический анализ Chemical Analysis Service
| Главный эксперт | Белокопытова Валентина Тимофеевна
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт от организатора
Эксперт по CIS
| Количество конкурсантов | 6
| Количество рабочих мест для конкурсантов | 6
НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) |  |  |  |  | На 6 рабочих места 6 участников)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо тех. характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Стоимость | Комментарий
1 | Стол лабораторный с химически стойким покрытием,с двумя ящиками, размер не менее 1600 х 600х750 мм | www.eco-analytika.com | шт | 1 | 9 |  | СФУ,Красноярск
2 | Стол переговорный, размер не менее 1200 х 600 х 750 мм | www.eco-analytika.com | шт | 1 | 13 |  | СФУ,Красноярск
3 | Табурет | www.eco-analytika.com | шт | 1 | 20 |  | СФУ,Красноярск
4 | Шкаф под реактивы и посуду ШП.80.50.193 | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт | 1 | 2 |  | СФУ,Красноярск
5 | Шкаф вытяжной с подводом воды и канализацией 1500х690х2000 | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт | 1 | 3 |  | СФУ,Красноярск
6 | Стол-мойка НВ-800 МО (800*600*1650) Раковина из нержавеющей стали накладная на 1 чашу с крылом | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт | 1 | 2 |  | СФУ,Красноярск
7 | Тумба для сушильного шкафа, габариты 60х70х70 | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт | 1 | 1 |  | СФУ,Красноярск
8 | Стол для весов антивибрационный НВ-750 ВГ (750*750*600), мраморная плита на песчаной подушке | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт | 1 | 3 |  | СФУ,Красноярск
9 | Сушильный шкаф UT 4620 габариты 46х61х70 | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт | 1 | 1 |  | СФУ,Красноярск
10 | Весы электронные аналитические OHAUS PA 214С (210 г, 0,0001 г, внутр.калибровка) | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт | 1 | 3 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
11 | Весы лабораторные электронные МЛ 0,2-II В1ЖА (0,001 г) | www.middle.ru/laboratornye_ves | шт | 1 | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
12 | Спектрофотометр видимой области с программным обеспечением (любая модель) | www.ecros.ru | шт | 1 | 4 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
13 | Набор кювет №2 (5,10,20,30,50)КВ-24.02Н | www.ecros.ru | шт | 1 | 4 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
14 | Дистиллятор ДЭ-4-02 360x220x660 | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт | 1 | 1 |  | СФУ,Красноярск
15 | Якорь для магнитной мешалки | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт | 1 | 6 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
16 | Мешалка магнитная без подогрева | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт | 1 | 6 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
17 | Рефрактометр ИРФ-454Б2М | www.ecros.ru | шт | 1 | 5 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
18 | Штатив лабораторный Бунзена ШЛ-02 средний( Китай) | www.himlabo.ru | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
19 | рН-метр/иономер "Эксперт-001-3(0,1)" | www.ecros.ru | шт | 1 | 4 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
20 | Электроды к рН-метр/иономер "Эксперт-001-3(0,1)" | www.ecros.ru | шт | 1 | 4 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
21 | Зажим Мора | www.apexlab.ru | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
22 | Крепежный узел для штатива | www.apexlab.ru | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
23 | Лапка для штатива трехпалая ШФР-ММ | www.apexlab.ru | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
24 | Кондуктометр МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-101 | sale@eurolab.ru | шт | 1 | 5 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
25 | Ячейка кондуктометрическая К10 НПКД.421593.005-01 | www.semico.ru | шт | 1 | 5 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
26 | Плитка электрическая настольная SUPRA мощность 1 квт | www.electrovenik.ru | шт | 1 | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
Расходные материалы
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Стоимость | Комментарий
1 | Колбы мерные вместимостью 250 мл с пробками | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
2 | Колбы мерные вместимостью 100 мл с пробками | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 11 | 120 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
3 | Колбы мерные вместимостью 50 мл с пробками | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 15 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
4 | Колбы мерные вместимостью 1000 мл с пробками | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 5 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
5 | Бюретки вместимость 100 мл или колонка хроматографическая | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
6 | Бюретки вместимостью 50 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 12 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
7 | Колба коническая вместимостью 250 мл с притертой пробкой | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 25 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
8 | Колба коническая вместимостью 1000 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
9 | Колба коническая вместимостью 100 мл с притертой пробкой | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 15 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
10 | Пипетки градуированная вместимостью 5 мл с делениями 0,1 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 4 | 45 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
11 | Пипетки градуированные вместимостью 2 мл с делениями 0,01 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 20 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
12 | Пипетки градуированные вместимостью 1 мл с делениями 0,01 | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 15 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
13 | Пипетка вместимостью 25 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 15 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
14 | Чашки Петри | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 15 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
15 | Пипетки градуированная вместимостью 10 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 12 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
16 | Стакан химический вместимостью 300 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 20 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
17 | Стакан химический вместимостью 600 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
18 | Стакан химический вместимостью 150 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 20 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
19 | Стакан химический вместимостью 100 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 4 | 40 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
20 | Стакан химический вместимостью 50 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 3 | 30 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
21 | Бюксы стеклянные с крышкой, 50 см3 | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 5 | 50 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
22 | Промывалки | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 12 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
23 | Мерный цилиндр, 10 мл | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 25 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
24 | Бумага фильтровальная марки ФОБ,ФБ,ФС,ФМ | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | кг | 1 | 0.1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
25 | Мерный цилиндр, 50 см3 | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 12 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
26 | Мерный цилиндр, 100 см3 | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 15 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
27 | Воронки (диаметр 100 мм ) | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 25 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
28 | Воронки (диаметр 20 мм) | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 15 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
29 | Воронка (диаметр 75 мм) | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 3 | 30 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
30 | Термометр ртутный лабораторный стеклянный до 100 С, цена деления 0,1 | www.novolab.ru | шт | 1 | 12 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
31 | Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 0,1 дм3 | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 12 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
32 | Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 0,5 дм3 | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 25 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
33 | Лопатки (для сыпучих веществ) | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 20 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
34 | Часовые (предметные стекла (для взятия навески) | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 12 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
35 | Мыло хозяйственное | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
36 | Ерш для мытья посуды d=25мм | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 5 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
37 | Ерш для мытья посуды d=30мм | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
38 | Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 1 дм3 | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
39 | Емкость для слива,объем 10 л | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
40 | Вискозиметры капиллярные стеклянные,d-0,37 (ВПЖ-4) | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 20 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
41 | Секундомер с ценой деления 0,1 с. | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 5 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
42 | Термостат жидкостный «ВИС-T» | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
43 | Термометр ТИН-10 -1 | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
44 | Груша пластизольная с мягким наконечником (вм.30 мл.) | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
45 | Трубка силиконовая (d вн-10,0 мм) | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | м | 1 | 3 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
46 | Трубка силиконовая (d вн-12,0мм.) | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | м | 1 | 5 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
47 | Трубка силиконовая ( d вн-6,0мм.) | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | м | 1 | 0.06 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
48 | Штатив лабораторный ПЭ-2700 | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
49 | Устройство для сушки лабораторной посуды ПЭ-2000 | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
50 | Лупа ,дающая пятикратное увеличение | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 5 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
51 | Капельницы для индикатора | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 2 | 20 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
52 | Палочка стеклянная | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 4 | 40 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
53 | Колба Бунзена | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 3 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
54 | Воронка Бюхнера | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | шт | 1 | 3 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
55 | Пипетка Пастера |  | шт | 5 | 50 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
56 | Фильтр "синяя" лента | www.apexlab.ru/category/bjuretki-mikrobjuretki | упаковка | 1 | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
57 | Емкость для дистиллированной воды, объем 10 л |  | шт | 1 | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
Реактивы
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Стоимость | Комментарий
1 | Натрия N,N-диэтилдитиокарбамат | www.mosreaktiv.ru | г | 1 | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
2 | Кислота соляная (концентрированная) | www.mosreaktiv.ru | мл | 50 | 500 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
3 | Кислота ортофосфорная хч | www.mosreaktiv.ru | мл | 15 | 150 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
4 | Кислота серная | www.mosreaktiv.ru | кг | 1 | 0.08 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
5 | Ацетон | www.mosreaktiv.ru | кг | 1 | 0.05 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
6 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 | www.mosreaktiv.ru | кг | 1 | 0.06 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
7 | Медь сернокислая пятиводная | www.mosreaktiv.ru | г | 35 | 350 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
8 | Государственный стандартный образец ионов меди (Il) концентрация 0,1 мг/дм3 | www.mosreaktiv.ru | шт | 1 | 21 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
9 | Калий-натрий виннокислый | www.mosreaktiv.ru | г | 70 | 700 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
10 | Спирт этиловый ректификованный | www.mosreaktiv.ru | мл | 120 | 1200 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
11 | Натрия гидроокись фиксанал 0,1 моль/дм3 | www.mosreaktiv.ru | упаковка | 1 | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
12 | стандарт-титры (комплект растворов рН от1,65; 4,01;6,86;9,18) | www.biomer.ru | упаковка | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
13 | Аммония гидрооксид (концентрированный) | www.mosreaktiv.ru | мл | 60 | 600 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
14 | Калий хлористый | www.mosreaktiv.ru | г | 20 | 200 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
15 | Вода дистиллированная | www.mosreaktiv.ru | л | 15 | 150 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
16 | Крахмал | www.mosreaktiv.ru | г | 2 | 20 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
17 | Натрий хлористый (сухая соль) | www.mosreaktiv.ru | г | 50 | 500 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
18 | Индикатор "Метиловый Красный" | www.mosreaktiv.ru | г | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
19 | Индикатор "Метилоранж" | www.mosreaktiv.ru | г | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
20 | Катионит марки КУ-2-8 | www.mosreaktiv.ru | г | 70 | 700 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
21 | Стекловата |  | г | 10 | 100 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
22 | Вата |  | г | 10 | 100 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
23 | Мёд натуральный | [5 empty] | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
24 | Сахар-песок |  | г | 100 | 1000 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Стоимость | Комментарий
1. | Халат лаборанта | На усмотрение участника | шт | 1 | -
2. | Очки защитные | На усмотрение участника | шт | 1 | -
3. | Перчатки резиновые медицинские | На усмотрение участника | шт | 3 | -
4. | Груша | На усмотрение участника | шт | 1 | -
5. | Салфетка для рук (гигиеническая) | На усмотрение участника | шт | 1 | -
6. | Салфетка тканевая (для выполнения работ) | На усмотрение участника | шт | 1 | -
7 | Экран для бюретки | На усмотрение участника | шт | 1 | -
8 | Надфиль треугольный | На усмотрение участника | шт | 1 | -
9 | Боёк | На усмотрение участника | шт | 2 | -
10 | Калькулятор | На усмотрение участника | шт | 1 | -
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) |  |  |  |  | На всех экспертов
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Стоимость | Комментарий
1. | Бумага 500 листов (на всех) | На усмотрение организатора | шт |  | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
2. | Ручка шариковая | На усмотрение организатора | шт |  | 20 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
3. | Степлер (на всех) | На усмотрение организатора | шт |  | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
4. | Ножницы (на всех) | На усмотрение организатора | шт |  | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
5. | Флешка (на всех) | На усмотрение организатора | шт |  | 2 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
6 | Халат лаборанта | На усмотрение эксперта | шт |  | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
7 | Очки защитные | На усмотрение эксперта | шт |  | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
8 | Перчатки резиновые медицинские | На усмотрение эксперта | шт |  | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
9 | Планшет | На усмотрение эксперта | шт |  | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
10 | Карандаш | На усмотрение эксперта | шт |  | 10 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
СКЛАД |  |  |  |  | На всех участников и экспертов
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Стоимость | Комментарий
1. | Шкаф под реактивы и посуду ШП 80.50.193 | www.loip.ru/catalog/laboratornaya-mebel/ | шт |  | 2 |  | СФУ,Красноярск
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ |  |  |  |  | На всех экспертов
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Стоимость | Комментарий
1. | Стол переговорный арт Б352, 1800х880х760 | http://moskva.torgland.ru/catalog/stoly-dlya-restoranov-barok-kafe-i-gostinic-stoleshnicy-i-podstolya-22629.html | шт |  | 4 |  | СФУ,Красноярск
2. | Стул | http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/ | шт |  | 10 |  | СФУ,Красноярск
3. | Вешалка 153х74х179 | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-12_veshalka | шт |  | 1 |  | СФУ,Красноярск
4. | Корзина для мусора | http://kshop.ru/catalog/products_household/k40417/ | шт |  | 2 |  | СФУ,Красноярск
6. | Ноутбук ASUS N750JK | https://market.yandex.ru/product/10781899?hid=91013&CAT_ID=432460&gfilter=2136921131%3A8~&gfilter=2142398532%3A-807144164&gfilter=2142398534%3A17~&gfilter=2142398543%3A-1670617603&gfilter=2142398545%3A-1353576042&how=aprice&show-old=1 | шт |  | 1 |  | СФУ,Красноярск
7. | МФУ | https://market.yandex.ru/product/1027656?hid=138608 | шт |  | 1 |  | СФУ,Красноярск
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |  |  |  |  | На главного эксперта
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками, либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Стоимость | Комментарий
1. | Вешалка | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11 | шт |  | 1 |  | СФУ,Красноярск
2. | Стол переговорный , арт Б351, 880х880х760 | http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672 | шт |  | 4 |  | СФУ,Красноярск
3. | Стул | http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/ | шт |  | 10 |  | СФУ,Красноярск
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | На всех участников и экспертов
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик | Стоимость | Комментарий
1. | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) + стаканы | на усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
2. | Часы настенные | http://inrium.ru/clock/300--karlsson-vintage-grey.html | шт | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
3. | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
4. | Набор первой медицинской помощи | на усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
5. | Асбестовое одеяло | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
6. | Ноутбук ASUS N750JK | https://market.yandex.ru/product/10781899?hid=91013&CAT_ID=432460&gfilter=2136921131%3A8~&gfilter=2142398532%3A-807144164&gfilter=2142398534%3A17~&gfilter=2142398543%3A-1670617603&gfilter=2142398545%3A-1353576042&how=aprice&show-old=1 | шт | 1 | 5 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
7. | Принтер Xerox Phaser 3110 | https://market.yandex.ru/product/1027656?hid=138608 | шт | 1 | 4 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
8. | Корзина для мусора | http://kshop.ru/catalog/products_household/k40417/ | шт | 1 | 24 |  | КГАПОУ Ачинский техникум нефти и газа
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | На всех участников и экспертов
№ | Наименование | Описание |  |  | Описание |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество | 220-230, мощность 10,0кВт
2 | Водопровод | горячая и холодная
3 | Вытяжка | на улицу,min 0,5 кВт
4 | вентилятор выносной центробежный | от 0,5 до 1,0 кВт
5 | Канализация